Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

znak sprawy: ATZ_AA_FW25_2017_EL_12062_2017

### Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę akcesoriów laboratoryjnych

(znak sprawy: ATZ_AA_FW25_2017_EL_12062_2017)

1. Oferujemy:

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA TOWARU U DOSTAWCY | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolumna Kinetex XB-C18 2.6u 150 x2.1mm, długość kolumny 150mm, śr. wew. 2.1mm, wypełnienie: ziarno (krzemionka) powierzchniowo-porowate z dołączonymi ligandami oktadecylowymi oraz grupami izobutylowymi chroniącymi analit przed oddziaływaniami drugorzędowymi, wielkość ziarna: 2.6 um, rozmiar nieporowatego rdzenia: 1.9 um, grubość warstwy porowatej: 0.35 um, rozmiar porów: 100A, Powierzchnia właściwa (efektywna) : 200 m2/g, pokrycie węglem: 10 %; wytrzymałość w zakresie pH: 1.5 -10 (warunki izokratyczne), 1-5 -8.5 (war. gradientowe); wytrzymałość ciśnieniowa: do 1000 bar, SHIM-POL kat. nr PHX-00F-4496-AN lub równoważna |  | 1szt |  |  |  |  |
| 2. | Kolumna Kinetex XB-C18 1.7u 150 x2.1mm; długość kolumny – 150mm; średnica wewn. : 2.1 mm; Wypełnienie: ziarno (krzemionka) powierzchniowo-porowate z dołączonymi ligandami oktadecylowymi oraz grupami izobutylowymi chroniącymi analit przed oddziaływaniami drugorzędowymi; wielkość ziarna: 1.7 um; rozmiar nieporowatego rdzenia: 1.25 um; grubość warstwy porowatej: 0.23 um; rozmiar porów: 100A; powierzchnia właściwa (efektywna) : 200 m2/g; pokrycie węglem: 10 %; wytrzymałość w zakresie pH: 1.5 -10 (warunki izokratyczne), 1-5 -8.5 (war. gradientowe); wytrzymałość ciśnieniowa: do 1000 bar, SHIM-POL kat. nr PHX-00F-4498-AN lub równoważna |  | 1szt |  |  |  |  |
| 3. | Kolumna Kinetex XB-C18 2.6u 150 x 3.0mm, długość kolumny – 150mm, średnica wewn. : 3.0 mm; wypełnienie: ziarno (krzemionka) powierzchniowo-porowate z dołączonymi ligandami oktadecylowymi oraz grupami izobutylowymi chroniącymi analit przed oddziaływaniami drugorzędowymi; wielkość ziarna: 2.6 um; rozmiar nieporowatego rdzenia: 1.9 um; grubość warstwy porowatej: 0.35 um; rozmiar porów: 100A; powierzchnia właściwa (efektywna) : 200 m2/g; pokrycie węglem: 10 %; wytrzymałość w zakresie pH: 1.5 -10 (warunki izokratyczne), 1-5 -8.5 (war. gradientowe); wytrzymałość ciśnieniowa: do 600 bar; SHIM-POL kat. nr PHX-00F-4496-Y0 lub równoważna |  | 1szt |  |  |  |  |
| 4. | Przedkolumna SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC C18 for 2.1mm ID; opakowanie cartridży UHPLC (3 sztuki) do kolumn o średnicy 2.1mm; Selektywność : C18; zakres stabilności pH: 1.5 -10 (warunki izokratyczne), 1-5 -8.5 (war. gradientowe); wytrzymałość ciśnieniowa: do 1378 bar; objętość martwa : < 0.3 ul; SHIM-POL kat. nr PHX-AJ0-8782 lub równoważna |  | 1op |  |  |  |  |
| 5. | Przedkolumny SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC C18 for 3.0mm ID Columns; pakowanie cartridży UHPLC (3 sztuki) do kolumn o średnicy 3.0mm; selektywność : C18; zakres stabilności pH: 1.5 -10 (warunki izokratyczne), 1-5 -8.5 (war. gradientowe); wytrzymałość ciśnieniowa: do 1378 bar; objętość martwa : < 0.3 ul; SHIM-POL kat. nr PHX-AJ0-8775 lub równoważne |  | 1op |  |  |  |  |
| 6. | Kolumna Luna 5u C18(2) 100A 250 x 4.6 mm ; długość kolumny 250mm; śr. wew. 4,6mm; wypełnienie: ziarno (krzemionka) całkowicie porowate z dołączonymi ligandami C18; wielkość ziarna 5 µm, Endkapowana, rozmiar porów 100A, powierzchnia właściwa 400 m2/g; pokrycie węglem 17,5%; wytrzymałość w zakresie pH: 1.5 -10 (warunki izokratyczne), 1-5 - 9 (war. gradientowe); wytrzymałość ciśnieniowa: do 400 bar; SHIM-POL kat. nr PHX-00G-4252-E0 lub równoważna |  | 1szt |  |  |  |  |

*Niewłaściwie skreślić

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

2.	Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie do ……… dni  od dnia 	wysłania zamówienia lub podpisania umowy.

3.	Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. miesięcy.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert 	cenowych i akceptujemy zamieszczony wzór umowy oraz zobowiązujemy się do podpisania 	umowy, o ile Zamawiający przewiduje podpisanie umowy.

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 	składania ofert.

6.	Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

7.	Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem

strony internetowej www.wum.edu.pl.

8.	Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

......................................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)