Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

znak sprawy: ATZ_AA_2WA_2017_EL_15763_2018

### Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę akcesoriów laboratoryjnych

(znak sprawy: ATZ_AA_2WA_2017_EL_15763)

1. Oferujemy:

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA TOWARU U DOSTAWCY | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren do pompy płuczącej np. EcoPump, Uteromat, HysterflowI, P101, do 2 worków wielorazowego użytku, w zestawie membrany (10szt), OLYMPUS kat. nr A4055 lub równoważny |  | 1op |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda HF, hak średnica 5mm, długość 330mm OLYMPUS kat. nr A6282 lub równoważna |  | 2szt |  |  |  |  |
| 3. | Igła Veressa długość 120mm OLYMPUS nr kat.05151.1 lub równoważna |  | 4szt |  |  |  |  |
| 4. | Nożyczki HiQ+, średnica 5mm, długość 330mm typu Metzenbaum, długość ramion końcówki chwytającej 19mm, rączka bez zamka OLYMPUS kat. nr A63810A lub równoważne |  | 1szt |  |  |  |  |
| 5. | Wkład do nożyczek typu Metzenbaum HiQ średnica 5mm, długość 330mm OLYMPUS nr kat. A64810A lub równoważny |  | 2szt |  |  |  |  |
| 6. | Światłowód M 4,25mm, 3m dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25mm, średnica zewnętrzna 8,4mm długość 3m, obrotowe przyłącze od strony optyki zapobiegające niepożądanemu odłączeniu podczas manewrowania, OLYMPUS nr kat. WA03310A lub równoważny |  | 1szt |  |  |  |  |
| 7. | Kleszczyki chwytające, HiQ+ biopolarne, typu Maryland, średnica 5, długość 330mm, długość ramion końcówki chwytającej 19mm, trzyczęściowe, rozbieralne: wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z przyłączeniem monopolarnym bez zamka; bezskokowy obrót narzędzia o 360 st. OLYMPUS nr kat. WA63360C lub równoważne |  | 1szt |  |  |  |  |

*Niewłaściwie skreślić

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

2.	Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie do ……… dni  od dnia 	wysłania zamówienia lub podpisania umowy.

3.	Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. miesięcy.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert 	cenowych i akceptujemy zamieszczony wzór umowy oraz zobowiązujemy się do podpisania 	umowy, o ile Zamawiający przewiduje podpisanie umowy.

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 	składania ofert.

6.	Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

7.	Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem

strony internetowej www.wum.edu.pl.

8.	Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

......................................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)