## Załącznik nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kontrolera znak sprawy: ATZ_AA_1S112_2017_EL_16110_2018 oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2017) (Należy podać) |
| 2 | Kontroler do bezdotykowej obsługi oprogramowania tomografii komputerowej w trakcie zabiegu chirurgicznego | wymagane | TAK/NIE |
| 3 | Czujnik kontrolera zastępujący klawiaturę i mysz reagować będzie na gesty wykonywane dłonią w powietrzu, śledząc ruchy 10 palców | wymagane | TAK/NIE |
| 4 | Interfejs komputerowy | minimum USB 2.0 | TAK/NIE |
| 5 | Pole widzenia kontrolera | minimum 1500 trójwymiarowej przestrzeni | TAK/NIE |
| 6 | Dokładność rejestracji położenia, określenia pozycji w płaszczyźnie równoległej do ekranu | ≤ 0,01 mm | Należy /podać |
| 7 | Wymagania systemowe kontrolera | Windows 7 | TAK/NIE |
| 8 | Wymiary (W x D x H) | (75 x 30 x 10) [±3 mm] | Należy /podać |
| 9 | W wyposażeniu kabel USB | wymagane | TAK/NIE |
| 10 | Waga | ≤ 50g | Należy /podać |
| 11 | Oznakowanie CE | wymagane | TAK/NIE |
| 12 | Gwarancja | minimum 12 miesięcy | Należy /podać |
| 13 | Serwis gwarancyjny autoryzowany | wymagane | TAK/NIE |
| 14 | Folder lub karta katalogowa urządzenia | wymagane | TAK/NIE |
| 15 | Instrukcja obsługi przy dostawie urządzenia | wymagane | TAK/NIE |

................…………………

/data i podpis/