Załącznik nr 2

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Zestaw do nauki planowania rodziny składający się z:

  - Model ilustrujący fizjologię rozrodu,

  - Symulator do demonstracji i treningu stosowania metod regulacji urodzeń,

  - Modele męskie do treningu zakładania prezerwatywy,

  - 10 op. prezerwatyw,

  - Modele żeńskie do demonstracji i treningu nakładania prezerwatyw szt.2

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fabrycznie nowy zestaw |
| Producent (marka) ……………………………………… model ……………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2011) (Należy podać) |
| 1. | Model ilustrujący fizjologię rozrodu | TAK/ NIE |
| 1.1 | model prezentuje schematycznie proces dojrzewania komórki jajowej, owulację i zapłodnienie | jak zapłodniona komórka jajowa zagnieżdża się w ścianie macicy i jak zaczyna przekształcać się w embrion | TAK/ NIE |
| 1.2 | przedstawione poszczególne etapy fizjologii rozrodu | w jajniku, jajowodzie i macicy | TAK/ NIE |
| 1.3 | zaopatrzony w stabilną podstawę, | na której umieszczono większą ilość informacji dla studenta | TAK/ NIE |
| 2. | Symulator do demonstracji i treningu stosowania metod regulacji urodzeń | TAK/ NIE |
| 2.1 | biurkowy symulator do ćwiczeń i demonstracji wprowadzania i usuwania środków antykoncepcyjnych | krążka dopochwowego, wkładki wewnątrzmacicznej i gąbki antykoncepcyjnej | TAK/ NIE |
| 2.2 | prezentuje położenie macicy | prawidłowe i nieprawidłowe | TAK/ NIE |
| 2.3 | daje możliwość ćwiczenia badania dwuręcznego | TAK | TAK/ NIE |
| 2.4 | zaopatrzony w | model macicy z usuwalną górną (przednią) ścianą do demonstracji właściwego umiejscowienia wkładki wewnątrzmacicznej, szyjkę macicy widoczną wewnątrz modelu, miękką i elastyczną pokrywę brzucha, walizkę przenośną | TAK/ NIE |
| 3. | Modele męskie do treningu zakładania prezerwatywy | TAK/ NIE |
| 3.1 | wykonane z tworzywa idealnie przypominającego ludzką skórę modele penisa w erekcji z jądrami w kolorze białym (2 szt.) | przeznaczone do szybkiej nauki bezpiecznego nakładania prezerwatywy; budowa anatomiczna i konsystencja została odtworzona w każdym szczególe, co pozwala studentom ćwiczyć nakładanie i zdejmowanie prezerwatywy w bardzo realistyczny sposób, wyposażone w 12 prezerwatyw do ćwiczeń, sztuczne nasienie i futerał; 7,5x7,5x19,5 cm; 0,35 kg | TAK/ NIE |
| 3.2 | ekonomiczne, wykonane ze styropianu modele penisa w erekcji (20 szt.) | przeznaczone do szybkiej nauki bezpiecznego nakładania prezerwatywy; 14,5 cm | TAK/ NIE |
| 4. | 10 op. prezerwatyw | TAK | TAK/ NIE |
| 5. | Modele żeńskie do demonstracji i treningu nakładania prezerwatyw szt.2 | TAK/ NIE |
| 5.1 | I model prezentuje w bardzo uproszczony sposób wejście do pochwy, pochwę oraz szyjkę macicy | służy do demonstracji i nauki wprowadzania wkładki dopochwowej, wyposażony w 1 wkładkę dopochwową condom: 12 cm; 0,15 kg | TAK/ NIE |
| 5.2 | II model prezentuje wnętrze macicy | widoczne przez sztuczny otwór w miednicy, zaopatrzony w miękki srom i elastyczną pokrywę brzucha – perfekcyjnie przygotowane narzędzie do demonstracji użycia prezerwatywy żeńskiej, gąbki antykoncepcyjnej i nakładki naszyjkowej, wyposażony w torbę | TAK/ NIE |
| Warunki Gwarancji i Serwisu |
| 6. | Okres gwarancji - min 12 m-cy od daty podpisania protokółu przekazania urządzenia do użytkowania | TAK | /Należy określić/ |
| 7. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK | TAK / NIE |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie. | TAK | TAK/NIE |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytkowania.

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.......................................				    ………………………………….…

(miejscowość, data)   	(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
         do wystąpienia w imieniu wykonawcy)