|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia – wymagane warunki techniczne** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| 1 | producent | | .............................  *Należy podać*. |
| 2 | model | | .............................  *Należy podać* |
| **Lampa LED typu panel** | | | |
| 3 | Typ | Lampa światła ciągłego z wykorzystaniem technologii LED | ………………. *Tak/Nie* |
| 4 | Temperatura barwowa | 5400 K | ………………. *Należy podać* |
| 5 | Moc | Min. 72 W, płynna regulacja natężenia oświetlenia,  Min. 1200 diod typu LED umożliwiająca równomierne oświetlenie planu filmowego światłem o temperaturze światła dziennego | ………………. *Należy podać* |
| 6 | Wyposażenie dodatkowe | Regulowane wrota modyfikujące,  Dyfuzor, filtr pomarańczowy i niebieski  Wbudowane filtry | ………………. *Należy podać* |
| 7 | Waga | Max. 3 kg | ………………. *Należy podać* |

Sugerowany model: lampa LED Fomei LIGHT 1200-54 54000K lub równoważny