Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

znak sprawy: ATZ_JB_1MA_2020_EL_4116_2020

### Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę drobnych materiałów laboratoryjnych  (znak sprawy: ATZ_JB_1MA_2020_EL_4116_2020)

- Oferujemy:

| - LP | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pudełka do przechowywania probówek o śr. do 12,5 mm, 81-miejscowe (9 x 9). Mogą być zamrażane i autoklawowane. Odporne na temp.: -90°C do +121°C. Alfanumeryczne oznakowanie oraz przeźroczysta, szczelnie zamykająca pokrywka ułatwiają identyfikację próbek. Op=6 szt. (różne kolory) Nr ref. 2-2916 lub produkt równoważny |  | 1 op. |  |
| 2. | Lejek z PP do proszku Śr. górna: 80 mm Śr. wew. szyjki: 21 mm Nr ref. E-1661 lub produkt równoważny |  | 1 szt. |  |
| 3. | Lejek z PP do proszku Śr. górna: 65 mm Śr. wew. szyjki: 15 mm Nr ref. E-1660 lub produkt równoważny |  | 1 szt. |  |
| 4. | Lejek z tworzywa sztucznego (PP) Śr. górna: 100 mm Śr. zew. nóżki: 13 mm Nr ref. E-1655 lub produkt równoważny |  | 1 szt. |  |
| 5. | Lejek z tworzywa sztucznego (PP) Śr. górna: 120 mm Śr. zew. nóżki: 14 mm Nr ref. E-1656 lub produkt równoważny |  | 1 szt. |  |
| 6. | Licznik ręczny economy z regulowanym paskiem na palec. Funkcja liczenia: 0-99999. Z przyciskiem zerowania oraz odliczania Obudowa wykonana z tworzywa ABS. Nr ref. 1-7513 lub produkt równoważny |  | 1 szt. |  |
| 7. | Skrobaczki z PE do kultur komórkowych Długość: 25 cm sterylne Pakowane indywidualnie Op.: 100 szt. Nr ref. B-0363 lub produkt równoważny |  | 1 op. |  |
| 8. | Szkiełka podstawowe, ze ściętymi brzegami, z matowym polem Op. 50 szt. Nr ref. E-4121 lub produkt równoważny |  | 20 op. |  |
| 9. | Szkiełka nakrywkowe, okrągłe Średnica: 14 mm Klasa grubości: 1 Op.: 100 szt. Nr ref. 1-6285 lub produkt równoważny |  | 5 op. |  |
| 10. | Szkiełka nakrywkowe Menzel, Wymiary: 24 x 24 mm Op.: 200 szt. Nr ref. B-1275 lub produkt równoważny |  | 5 op. |  |
| 11 | Szkiełka nakrywkowe Menzel Wymiary: 24 x 36 mm Op.: 100 szt. Nr ref. B-1277 lub produkt równoważny |  | 5 op. |  |

*Właściwe zaznaczyć

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanego produktu przez wskazanie na konkretny wyrób, markę, model, nazwę producenta oraz inne przypisane wyłącznie temu produktowi cechy.

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

2.	Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie do ……… dni  od dnia wysłania zamówienia lub podpisania umowy.

3. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakościowej wynoszącej ………..   miesięcy, przy czym okres udzielanej gwarancji nie może być krótszy niż wskazany w części V ust. 1 Zaproszenia do składania ofert cenowych, z wyłączeniem tego przedmiotu dostawy, dla którego producent zastrzegł krótszy termin, w którym to przypadku dostawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert 	cenowych i akceptujemy zamieszczony wzór umowy oraz zobowiązujemy się do podpisania 	umowy, o ile Zamawiający przewiduje podpisanie umowy.

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 	składania ofert.

6.	Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

7.	Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem

strony internetowej www.wum.edu.pl.

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu zamówienia/umowy w wysokości 0,2 % kwoty brutto zamówienia/umowy, za każdy dzień opóźnienia

- za opóźnienie w wykonaniu reklamacji w wysokości 0,2 % wartości kwestionowanego przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji dostawy.

9.	Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

......................................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)