| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | producent | ..................... Należy podać |
|  | model | ..................... Należy podać |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane | Tak | …………… Tak/Nie |
|  | Data produkcji | Nie wcześniej niż 2014 r | ..................... Należy podać |
|  | Wymagania techniczne |
|  | Grzejnik | olejowy | .................. Tak/Nie |
|  | Maksymalna moc grzewcza | Min. 2000W | ..................... Należy podać |
|  | Termostat | Mechaniczny lub elektroniczny | ..................... Należy podać |
|  | Możliwość ustawiania mocy | Min 2 poziomy | .................. Tak/Nie |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK | .................. Tak/Nie |
|  | Świetlna kontrolka zasilania | TAK | .................. Tak/Nie |
|  | Stabilne nóżki | TAK | .................. Tak/Nie |
|  | Liczba żeber grzewczych | Min. 9 | .................. Tak/Nie |
|  | Zabezpieczenie przed wywróceniem | TAK | .................. Tak/Nie |
|  | Kolor | Jasno- szary lub biały | .................. Tak/Nie |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę liczony od daty dostawy (lecz nie krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producenta) | nie krócej niż 12. m-ce | .................. Należy podać |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie Polski | Tak | .................. Tak/Nie |
|  | Inne wymagane dokumenty |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej lub elektronicznej | Tak | .................. Tak/Nie |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)