Klimatyzator przenośny

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | producent | ..................... Należy podać |
|  | model | ..................... Należy podać |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane - 3szt. | Tak | …………… Tak/Nie |
|  | Data produkcji | Nie wcześniej niż 2014 r | ..................... Należy podać |
|  | Wymagania techniczne |
|  | Moc chłodzenia | Min. 2,12kW | .................. Tak/Nie |
|  | Max. Przepływ powietrza do wewnątrz pomieszczenia | Min. 348m3/h | .................. Tak/Nie |
|  | Max. Pobór mocy | Max. 960W | .................. Tak/Nie |
|  | Usuwa bakterie , wirusy i alergeny w 99% | TAK | .................. Tak/Nie |
|  | Zasilanie | 230V/50Hz | .................. Tak/Nie |
|  | Max. Poziom hałasu | Max. 52dB | .................. Tak/Nie |
|  | Zastosowany czynnik chłodniczy | R410A | .................. Tak/Nie |
|  | Jonizator powietrza | TAK | .................. Tak/Nie |
|  | Wyposażenie | Rura wyrzutowa | .................. Tak/Nie |
|  |  | Pilot z bateriami | .................. Tak/Nie |
|  |  | Końcówka do instalacji w oknie, siatka zabezpieczająca przed wlotem owadów do rury wyrzutowej | .................. Tak/Nie |
|  | Tryb Turbo chłodzenia | TAK | .................. Tak/Nie |
|  | 12 godzinny programator czasowy | TAK | .................. Tak/Nie |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji udzielony przez Producenta | nie krócej niż 12. m-ce | .................. Należy podać |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie Polski | Tak | .................. Tak/Nie |
|  | Inne wymagane dokumenty |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej lub elektronicznej razem z dostawą | Tak | .................. Tak/Nie |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)