Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro

znak sprawy: ATZ_02_1M31_2012_EL_12196_2012

### Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

- Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę:  Materiały i sprzęt laboratoryjny (znak sprawy: ATZ_02_1M31_2012_EL_12196_2012)

- Oferujemy  :

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA DOSTAWCY | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska jednorazowa do pomiarów RMR z filtrem antybakteryjnym/antywirusowym, skuteczność filtra -99,98% przy 6l/min; opór przepływu-0,5mH2O przy 12l/min; rozmiar-uniwersalny; kompatybilna z urządzeniami medycznymi firmy "Cosmed. Srl." |  | 150 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Maski do badań VO2max z czepkiem mocującym kompatybilne z urządzeniami medycznymi firmy "Cosmed. Srl.", autoklawowalne parą wodną, rozmiary: 1szt - L (w/gł/szer: 15/9,4/10,6 cm o masie 128g), 1 szt - S (w/gł/szer: 13,2/8,1/10,2 cm o masie 100g), 1 szt - XS (w/gł/szer: 12,2/9,8/10 cm o masie 89g) |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Dren próbkujący do gazów typu "permapure", długość 2000mm, z filtrem przeciwwilgotnościowym, średnica 25mm, kompatybilny z systemami do badań wysiłkowych "Cosmed Srl" |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Ustniki papierowe do spirometru, średnica 30mm, długość 70mm, posiadają deklarację zgodności z dyrektywą medyczną MDD93/42 (op=100 szt) |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 5. | Nadajnik tętna, cyfrowy, kompatybilny z urządzeniami medycznymi firmy "Cosmed. Srl." Pasek mocujący (elastyczny) do nadajnika w rozmiarze S |  | 1 szt. |  |  |  |  |

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT   (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie  30  dni  od dnia zawarcia umowy.

- Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej 12 mies. liczonej od daty  (podpisania Protokołu odbioru).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

- Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)