Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro

znak sprawy: ATZ_MM_1WS_2013_EL_7079_2013

### Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

- Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę: Dostawa mikropłytek i foli do ich zaklejania (znak sprawy: ATZ_MM_1WS_2013_EL_7079_2013)

- Oferujemy:

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA DOSTAWCY | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hard-Shell 96 Well PCR Plates, clear well, yellow shell, 50 plates. Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe dedykowane do aparatu Bio-Rad PTC-200, niskoprofilowe (16,05 mm), dwukomponentowe, o wysokiej czystości optycznej. Studzienki wykonane z przezroczystego polipropylenu o niskim poziomie wiązania DNA, z kołnierzem usztywniającym o pełnej wysokości umożliwiającym przenoszenie przez ramię chwytające biorobotów. Kołnierz usztywniający w kolorze żółtym (50 sztuk). Objętość reakcji w zakresie co najmniej od 5 do 125 µl, objętość całkowita studzienki nie więcej niż 200 µl nr kat - HSP-9621 lub równoważne. |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 2. | Hard-Shell 96 Well PCR Plates, clear well, green shell, 50 plates, Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe dedykowane do aparatu Bio-Rad PTC-200, niskoprofilowe (16,05 mm), dwukomponentowe, o wysokiej czystości optycznej. Studzienki wykonane z przezroczystego polipropylenu o niskim poziomie wiązania DNA, z kołnierzem usztywniającym o pełnej wysokości umożliwiającym przenoszenie przez ramię chwytające biorobotów. Kołnierz usztywniający w kolorze zielonym (50 sztuk). Objętość reakcji w zakresie co najmniej od 5 do 125 µl, objętość całkowita studzienki nie więcej niż 200 µl nr kat - HSP-9641 lub równoważne. |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 3. | Hard-Shell 96 Well PCR Plates, white well, white shell, 50 plates, Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe dedykowane do aparatu Bio-Rad PTC-200, niskoprofilowe (16,05 mm), dwukomponentowe, o wysokiej czystości optycznej. Studzienki wykonane z przezroczystego polipropylenu o niskim poziomie wiązania DNA, z kołnierzem usztywniającym o pełnej wysokości umożliwiającym przenoszenie przez ramię chwytające biorobotów. Kołnierz usztywniający w kolorze białym (50 sztuk). Objętość reakcji w zakresie co najmniej od 5 do 125 µl, objętość całkowita studzienki nie więcej niż 200 µl nr kat - HSP-9655 lub równoważne |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 4. | Microseal B Adhesive Seals, 100 units, Samoprzylepna folia poliestrowa o wysokiej przejrzystości optycznej dedykowana do zamykania wyżej opisanych płytek reakcyjnych, do stosowania w temperaturach -40 - +110 stopni Celsjusza, wolna od DNA oraz enzymów degradujących DNA o RNA. (1 op. = 100 sztuk) nr kat. MSB1001 lub równoważne |  | 3 op. |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowa silikonowa mata do zakrywania wyżej opisanych płytek 96-dołkowych podczas reakcji prowadzonych w termocyklerze. Mata nie może posiadać kleju i musi skutecznie zabezpieczać próbki przed parowaniem do temperatury +110 stopni Celsjusza. Górna powierzchnia maty musi być pokryta folią zabezpieczającą przed przywieraniem do pokrywy termocyklera. Mata musi być dopuszczona do stosowania przy genotypowaniu metodą GoldenGate (illumina) (1 op. = 50 szt.) Microseal A film, pkg of 50 units, nr kat. MSB-5001 lub równoważne |  | 1 op. |  |  |  |  |

*Niewłaściwie skreślić

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie do ……… dni  od dnia zawarcia zamówienia.

- Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. mies.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

- Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)