Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

znak sprawy: ATZ_MM_1WS_2014_EL_14384_2014

### Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

- Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę: Dostawa rękawic SemperCare Nitrile (znak sprawy: ATZ_MM_1WS_2014_EL_14384_2014)

- Oferujemy:

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA DOSTAWCY | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, Sempercare Skin2, wykonane z kauczuku syntetycznego, butadienowo-nitrylowego (NBR), lżejsze od standardowych medycznych rękawic nitrylowych, chropowate końcówki palców zapewniają pewny chwyt narzędzi, nawet w wilgotnym środowisku, produkt najwyższej jakości - klasa PREMIUM, hypoalergiczne nie zawierają białek uczulających naturalnego lateksu, zalecane dla osób z alergią na lateks typ I i IV, poza wymaganiami normy europejskiej względem szczelności, rękawice spełniają również wymagania nieprzepuszczalności wirusów według ASTM F 1671, rozmiar S, (1 op. = 200 szt.) CHARAKTERYSTYKA: powierzchnia przeciwślizgowa, gładka płaski rolowany brzeg grubość ścianki części chwytnej: min. 0,14 mm długość wg EN 455-2: min. 240 mm jakość wg EN 455-1: AQL 1,5 / 6 N siła rozerwania badana wg EN 455-2 SOI 89/686/EWG ogólne wymagania co do rękawic wg. EN420, dyrektywy 93/42/EWG, EN455 trwałość - 3 lata w opakowaniu oryginalnym przy przechowywaniu wg DIN 7716, ISO 2230 |  | 4000 szt./ 20 op. |  |  |  |  |

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie do ……… dni od dnia zawarcia zamówienia.

- Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. mies.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

- Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)