Załącznik nr 1.

FORMULARZ OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

znak sprawy: ATZ_MM_2M11_2015_EL_12512_2016

### Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

- Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę: Dostawa fotela ginekologicznego FG-R01 (znak sprawy: ATZ_MM_2M11_2015_EL_12512_2016)

- Oferujemy :

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA TOWARU U DOSTAWCY | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotel ginekologiczny FG-R01, fabrycznie nowy, posiadający stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową. Dodatkową trwałość fotela zapewni zastosowanie stali nierdzewnej w elementach ruchomych fotela oraz w pełni łożyskowany mechanizm podnoszenia. Leże składa się z trzech części w tym demontowanego podnóżka. Model posiada elektrycznie regulowaną wysokość. Oparcie fotela oraz siedzisko są regulowane za pomocą sprężyn gazowych, po montażu podnóżka można uzyskać pozycję leżącą. W standardzie fotel wyposażony jest w podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach oraz pojemnik ze stali nierdzewnej. Kolor tapicerki: S-13 (turkusowy) Ponadto fotel ma posiadać opcje dodatkowe: - wieszak na papier/prześcieradło w rolce -system kółek jezdnych - pilot nożny (regulacja wysokości) - uchwyty rąk/podłokietniki Parametry: Długość (bez podnóżka/z podnóżkiem): 139-190 cm Szerokość: 65 cm Wysokość: 65-100 cm Pozycja Trendelenburga: 0° do 20° Pozycja anty-Trendelenburga: -15° do 0° Regulacja kąta oparcia: 0° do 75° Masa własna: 90 kg Maksymalne obciążenie: 150 kg Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny Gwarancja na konstrukcje 24 miesiące, Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy, |  | 1 szt. |  |  |  |  |

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć i przeprowadzić instalację przedmiotu zamówienia  w terminie do ……… dni  od dnia zawarcia zamówienia.

- Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. mies.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

- Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)