Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

znak sprawy: ATZ_SP_2WA_2015_EL_13754_13755_13756_13765_13766_13767_2015

### Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

- Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę: Dostawa  narzędzi chirurgicznych (znak sprawy: ATZ_SP_2WA_2015_EL_13754_13755_13756_13765_13766_13767_13763_2015)

- Oferujemy  :

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA DOSTAWCY | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkład kleszczyków chwytających typu Johann,bipolarny, średnica 5 mm, długość rob. 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 16.5 mm; składane na zasadzie szybkozłącza WA64120C (bez gwintów) lub równoważne |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Kleszczyki chwytające, wielorazowe , bipolarne, typu Maryland, średnica 5, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 19 mm; rozbieralne na trzy części (uchwyt bez zapinki, tubus z przyciskiem, wkład); składanie na zasadzie kliknięcia; obrotowe płynnie 360st. bez przeskoków powodowanych przez ząbki; budowa branszy pozwlająca na precyzyjne chwytanie i preparowanie tj. bez ruchu części dystalnej "przód/tył" względem tubusa; ergonomiczny uchwyt z grubego tworzywa, z pionowym przyłączem do koagulacji; autoklawowalne w 134st. (5min.); kompatybilne ze sposobem sterylizacji STERRAD, EtO i formaldehyd. WA63360C lub równoważne |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Kabel bipolarny do narzędzi bipolarnych, jednowtykowe, długość 3,5m A60000C lub równoważne |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Imadło laparoskopowe - bransze proste; rozbieralne na dwie części: wkład i tubus zakończony uchwytem; uchwyt w linii narzędzia; z zapinką z uwolnieniem w dolnej części uchwytu; jedna część uchwytu ruchoma; przyłącze LUER do przepłukiwania narzędzia umieszczone na płaszczu, w części proksymalnej tubusa; łączenie wkładu z tubusem na gwint; możliwość zastosowania kompatybilnych, różnych wkładów narzędziowych: bransze proste, w lewo, w prawo, samopoziomujące, asystent oraz typu "Delfin"; Wymiary tubusa: śr. 5mm ; dł. rob. 330mm WA63708A lub równoważne |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Nożyczki, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Metzenbaum , długość ramion końcówki chwytającej 19 mm, rączka bez zamka; trzyczęściowe - wkład, rączka, tubus; składane na zasadzie szykozłącza (bez gwintów); duża obręcz na płaszczu do obrotu narzędzia o 360 stopni; izolacja płaszcza sięgająca do zawiasu branszy narzędzia. A63810A lub równoważne |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Igła Veressa, dł. rob. 150 mm A5150.1 lub równoważne |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Rurka ssąco-płucząca do laparoskopii, śr. 5 mm, otwory boczne na końcu dystalnym A5798 lub równoważne |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Rękojść do rurki ssąco-płuczącej z zaworem dwudrożnym; przyłącza drenów od dołu.A5796 lub równoważne |  | 1 szt. |  |  |  |  |

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT   (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie …...dni  od dnia zawarcia zamówienia lub umowy.

- Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ………mies.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

- Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)