Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

znak sprawy: ATZ_MM_FW29_2017_EL_5667_2017

### Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

- Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę: Dostawa szwów chirurgicznych do operacji małych zwierząt (znak sprawy: ATZ_MM_FW29_2017_EL_5667_2017)

- Oferujemy :

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA TOWARU U DOSTAWCY | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szew syntetyczny, jednowłóknowy wchłanialny wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, z nieścieralnym powleczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni. Okres wchłaniania 90 - 120 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie, W3215 "3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła" 6/0 13 mm, 45 cm niebarwiony, (op. = 12 szt.) lub równoważny* |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 2. | Szew syntetyczny, jednowłóknowy wchłanialny wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, z nieścieralnym powleczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni. Okres wchłaniania 90 - 120 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie, Y4930H "3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła" 5/0, 13 mm, 45 cm niebarwiony (op. = 36 szt.) lub równoważny* |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 3. | Szew syntetyczny, jednowłóknowy wchłanialny wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, z nieścieralnym powleczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni. Okres wchłaniania 90 - 120 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie, W3201 "3/8 koła igła odwrotnie tnąca", 4/0 19 mm, 45 cm niebarwiony (op. = 12 szt.) lub równoważny |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 4. | Szew syntetyczny, jednowłóknowy wchłanialny wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, z nieścieralnym powleczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni. Okres wchłaniania 90 - 120 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie, W3202 "3/8 koła igła odwrotnie tnąca" 3/0 19 mm, 70 cm niebarwiony (op. = 12 szt.) lub równoważny* |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 5. | Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75%, po 21 dniach - minimum 50%, po 28 dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie VCP500H "3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła" 5/0 16 mm 45 cm niebarwiony (op. = 36 szt.) lub równoważny* |  | 3 op. |  |  |  |  |
| 6 | Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75%, po 21 dniach - minimum 50%, po 28 dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie VCP442H "3/8 koła igła odwrotnie tnąca" 3/0 24 mm, 70 cm niebarwiony (op. = 36 szt.) lub równoważny* |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 7 | Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75%, po 21 dniach - minimum 50%, po 28 dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie VCP422H "3/8 koła igła odwrotnie tnąca" 4/0, 19 mm 70 cm niebarwiony (op. = 36 szt.) lub równoważny* |  | 4 op. |  |  |  |  |
| 8 | Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75%, po 21 dniach - minimum 50%, po 28 dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie VCP9582H "3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła" 2/0 26 mm, 70 cm niebarwiony (op. = 36 szt.) lub równoważny* |  | 4 op. |  |  |  |  |
| 9 | Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75%, po 21 dniach - minimum 50%, po 28 dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie VCP589H "3/8 koła, igła odwrotnie tnąca" 2/0 30 mm, 70 cm niebarwiony (op. = 36 szt.) lub równoważny* |  | 4 op. |  |  |  |  |
| 10 | Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75%, po 21 dniach - minimum 50%, po 28 dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie W9520T "3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła" 4/0 26 mm 45 cm niebarwiony (op. = 24 szt.) lub równoważny* |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 11 | Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75%, po 21 dniach - minimum 50%, po 28 dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie W9521T "3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła" 3/0 26 mm 45 cm niebarwiony (op. = 24 szt.) lub równoważny* |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 12 | Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75%, po 21 dniach - minimum 50%, po 28 dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie W9532T "3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła" 2/0 36 mm 75 cm niebarwiony (op. = 24 szt.) lub równoważny* |  | 4 op. |  |  |  |  |
| 13 | Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny, wykonany z polidioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie W9626T "3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła" 2/0 26 mm 70 cm niebarwiony (op. = 24 szt.) lub równoważny* |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 14 | Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny, wykonany z polidioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie W9262T "1/2 koła igła okrągła, wzmocniona" 1, 48 mm, 150 cm pętla fioletowy (op. = 24 szt.) lub równoważny* |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 15 | Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy, z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie W8871T "3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła" 6/0 13 mm, 45 cm niebieski (op. = 24 szt.) lub równoważny* |  | 4 op. |  |  |  |  |
| 16 | Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy, z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie W8006T "3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła" 5/0 16 mm, 45 cm niebieski (op. = 24 szt.) lub równoważny* |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 17 | Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy, z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie W8879T "3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła" 4/0 26 mm, 45 cm niebieski (op. = 24 szt.) lub równoważny* |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 18 | Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy, z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie W8878T "3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła" 3/0 19 mm, 45 cm niebieski (op. = 24 szt.) lub równoważny* |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 19 | Szew jednowłóknowy, niewchłanialny, poliamidowy, o zmniejszonej hydrofilności, pakowany na mokro. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie W1675 "3/8 koła igła odwrotnie tnąca" 3/0 26 mm, 75 cm niebieski (op. = 12 szt.) lub równoważny* |  | 4 op. |  |  |  |  |
| 20 | Szew jednowłóknowy, niewchłanialny, poliamidowy, o zmniejszonej hydrofilności, pakowany na mokro. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie EH7143H "3/8 koła igła odwrotnie tnąca" 4/0 19 mm, 75 cm niebieski (op. = 36 szt.) lub równoważny* |  | 3 op. |  |  |  |  |
| 21 | Szew jednowłóknowy, niewchłanialny, poliamidowy, o zmniejszonej hydrofilności, pakowany na mokro. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie F3209 "3/8 koła igła odwrotnie tnąca" 5/0 16 mm, 75 cm niebieski (op. = 36 szt.) lub równoważny* |  | 3 op. |  |  |  |  |
| 22 | Szew jednowłóknowy, niewchłanialny, poliamidowy, o zmniejszonej hydrofilności, pakowany na mokro. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie W511H "3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca" 6/0 16 mm, 45 cm czarny (op. = 36 szt.) lub równoważny* |  | 3 op. |  |  |  |  |
| 23 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran, z dwoma igłami, szew syntetyczny ze spiralnie ułożonymi kotwicami, barwiony na fioletowo, wchłaniany. Liczba kotwic: 8 na 1 cm. Czas podtrzymywania tkanowego 90 – 120 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie SXMD2B409 "3/8 koła Odwrotnie tnąca" 4/0 19 mm, 30 cm x 30 cm (op. = 12 szt.) lub równoważne* |  | 5 op. |  |  |  |  |
| 24 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran, z dwoma igłami, szew syntetyczny ze spiralnie ułożonymi kotwicami, barwiony na fioletowo, wchłaniany. Liczba kotwic: 8 na 1 cm. Czas podtrzymywania tkanowego 90 – 120 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcanie SXMD2B410 "3/8 koła Odwrotnie tnąca" 3/0 24 mm, 30 cm x 30 cm (op. = 12 szt.) lub równoważne* |  | 6 op. |  |  |  |  |

Niewłaściwe skreślić*

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie do ……… dni  od dnia zawarcia zamówienia cenowych i akceptujemy zamieszczony wzór umowy oraz zobowiązujemy się do podpisania umowy.

- .

- Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. mies.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

- Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)