Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

znak sprawy: ATZ_SP_FW24_2018_EL_12557_2018

### Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów laboratoryjnych

(znak sprawy: ATZ_SP_FW24_2018_EL_12557_2018)

1. Oferujemy:

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA TOWARU U DOSTAWCY | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miernik próżni LLG-Vacuum meter DVR 2 PRO 1080-1 mbar wyświetlacz analogowy -LLG-6263582 lub równoważne |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Dozownik butelkowy LLG-uniTOPDISPENS 2, 2,5-30 mL - LLG6282278 lub równoważne |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Dozownik butelkowy Dispensette S Analog bez zaworu odpowietrzającego 2,5-25 mL - LLG-9284388 lub równoważne |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Dozownik butelkowy Dispensette S Organic Analog, z zaworem odpowietrzającym 2,5-25 mL - LLG9284433 lub równoważne |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Adapter R 3/8" do strumieniowej pompy wodnej – LLG7020037 lub równoważne |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Adapter M 22x1 do strumieniowej pompy wodnej (gwint na kran) –LLG7020038 lub równoważne |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Pompa wodna, strumieniowa, PP, ciśnienie: 16 mbar –LLG9303125 lub równoważne |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Płaszcz grzejny, zabudowany typu EM,+450°C, 100 mL, regulator mocy grzania – LLG9643033 lub równoważne |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 9. | Złączka redukcyjna, do termometrów, szkło BORO 3.3, Gwint GL14, Szlif stożkowy 14/23 NS,śred.6-8 mm – LLG 4008360 lub równoważne |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Termometr uniwersalny LLG "economy" -10...+250:1°C, wypełnienie czerwone - LLG9237014 lub równoważne |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Wąż, PVC, wzmocniony, dostarczany na metry, śr. wewn.6,00 mm, Grub.3 mm - LLG9205816 lub równoważne |  | 30 mb. |  |  |  |  |
| 12. | Wąż, PVC, wzmocniony, dostarczany na metry, śr. wewn.8,00 mm, Grub.3 mm - LLG9205818 lub równoważne |  | 30 mb. |  |  |  |  |
| 13. | Wąż, PE, dostarczany na metry, śr. wewn.8,00 mm, grubość ścianki 1,00 mm - LLG9205482 lub równoważne |  | 70 mb |  |  |  |  |
| 14. | Waga precyzyjna PCB 1000-2 1000 g/0,01 g, wym. podstawy: 130x130 mm - LLG6228513 lub równoważne |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 15. | Butla do dozowników Dispensette III, 2500* mL, Gwint 45 GL, szer./wys. 140/300 mm, bursztynowa – LLG9284545 lub równoważne |  | 8 szt. |  |  |  |  |

*Niewłaściwie skreślić

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

2.	Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie do ……… dni  od dnia 	wysłania zamówienia lub podpisania umowy.

3.	Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. miesięcy.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert 	cenowych i akceptujemy zamieszczony wzór umowy oraz zobowiązujemy się do podpisania 	umowy, o ile Zamawiający przewiduje podpisanie umowy.

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 	składania ofert.

6.	Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

7.	Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem

strony internetowej www.wum.edu.pl.

8.	Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

......................................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)