Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY

(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro)

znak sprawy: ATZ_KK_1MG_2015_EL_7008_2015

### Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………...……… e-mail: ………………...………

Reklamacje przyjmuje: ………………………………………………………………………………………………

ul. ………………...………,     ………………...………

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ………………...………, faks: ………………...……… e-mail: ………………...………

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników (znak sprawy: ATZ_KK_1MG_2015_EL_7008_2015)

- Oferujemy  :

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Synteza 7 fragmentów DNA o długości 110-180 par zasad (pz) każdy.Synteza każdego fragmentu obejmować będzie: syntezę i powielenie nici DNA o określonej sekwencji wklonowanie zsyntetyzowanych odcinków do standardowego wektora oraz transformację szczepu bakteryjnego w celu uzyskania plazmidów Selekcję i namnożenie pozytywnych klonów Izolację DNA. Określenie czystości i integralności uzyskanych plazmidów metodą elektroforezy Walidację tożsamosci uzyskanych sekwencji przy użyciu sekwencjonowania Określenie ilości uzyskanego DNA plazmidowego (skala syntezy ~50 ng) oraz przeliczenie ilości uzyskanego DNA na liczbę kopii plazmidu/(l Przygotowanie serii rozcieńczeń zawierających 100, 1000, 10 000, 100 000 i 1 000 000 kopii plazmidu/(l, minimalna objętość każdego rozcieńczenia: 100 (l Analiza ilościowa rozcieńczeń plazmidu zawierających 10 000, 100 000 i 1 000 000 kopii plazmidu/(l przy użyciu spektrofluorometrii Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentacji potwierdzającej tożsamość uzyskanych sekwencji, uzyskanych stężeń plazmidowego DNA oraz kontroli jakości tradycyjnego PCR. Długość syntetyzowanych fragmentów DNA: Wstawka 1: 127 pz Wstawka 2: 103 pz Wstawka 3: 154 pz Wstawka 4: 143 pz Wstawka 5: 174 pz Wstawka 6: 131 pz Wstawka 7: 109 pz |  | 1 |  |

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanego produktu przez wskazanie na konkretny wyrób, markę, model, nazwę producenta oraz inne przypisane wyłącznie temu produktowi cechy.

wartość brutto 	………………... zł (słownie:.............................................................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia do Sekcji Gospodarki Magazynowej Działu Logistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa, w terminie do ………. dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego / podpisania umowy (przy czym termin dostawy nie może być dłuższy niż wskazany w części III Zaproszenia do składania ofert cenowych).

- Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……. %  maksymalnego okresu gwarancji jakości udzielonej przez producenta na przedmiot dostawy.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty wpłynięcia faktury do Zamawiającego.

7. W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych czynności u Zamawiającego, które związane będą z przedmiotem zamówienia, termin płatności biegnie od daty przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania.

8. Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania opisaną w części XIII, ust. 3 Zaproszenia do składania ofert cenowych

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu zamówienia/umowy w wysokości 0,2 % kwoty brutto zamówienia/umowy, za każdy dzień opóźnienia

- za opóźnienie w wykonaniu reklamacji w wysokości 0,2 % wartości kwestionowanego przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji dostawy.

Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

..........................................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)