Załącznik nr 1 FORMULARZ  OFERTOWY

(na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w związku z art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.2019 z późń. zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto)

znak sprawy: ATZ_JB_CSM_2023_EL_2557_2023

### Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na materiałów zużywalnych medycyna ratunkowa wentylacja i intubacja. (znak sprawy: ATZ_JB_CSM_2023_EL_2557_2023)

- Oferujemy:

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Il. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska twarzowa jednorazowego użytku idealnie nadaje się do wentylacji i podawania tlenu pacjentom. Jest przezroczysta i wyposażona w miękki, anatomicznie ukształtowany mankiet wypełniony powietrzem. Mankiet można napełniać za pomocą specjalnego zaworu. * Przezroczysty materiał ułatwia kontrolę wizualną * Z podpórką na kciuk * Wysoki komfort użytkowania * Miękki, anatomicznie ukształtowany i wypełniony powietrzem mankiet zapewnia maksymalną szczelność * Z uchwytami do zaczepienia pasów mocujących * Z zaworem do napełniania mankietu * Wykonana z polichlorku winylu i poliwęglanu * Nie zawiera ftalanów * Higieniczne opakowania jednostkowe Op.= 1 szt. Roz. 1, noworodki produkt ref. Ambu maska twarzowa PLUS* lub produkt równoważny |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku stosowana jest w anestezjologii i medycynie ratunkowej do udrażniania dróg oddechowych u nieprzytomnych pacjentów. Mankiet o anatomicznym kształcie wykonany z materiału o niskim współczynniku tarcia, co umożliwia łatwe wprowadzenie i wyjęcie maski. Informacja o rozmiarze jest czytelnie nadrukowana na przezroczystym tubusie i można ją bez problemu odczytać * Wysokiej jakości złącze ISO 15 mm ISO * Anatomiczny kształt mankietu * Mankiet z materiału o niskim współczynniku tarcia * Zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania zapewnia większe bezpieczeństwo *Dobrze czytelne oznakowanie na przezroczystym tubusie, również po wprowadzeniu maski. * Z zastawką zapewniającą stałą integralność mankietu *Dostępna w siedmiu różnych rozmiarach, odpowiednio dla noworodków, dzieci i dorosłych. * Nie zawiera lateksu Op.= 1 szt. Produkt ref. Maska krtaniowa Solus marki Intersurgical |  |  |  |  |  |  |
|  | roz. 1 |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | roz.2 |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | roz.3 |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | roz.4 |  | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | roz.5 |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Maska krtaniowa do utrzymania drożności dróg oddechowych * Szybkie i bezpieczne zastosowanie * Ze standardowym złączem (15 mm) * Jednoznaczne oznaczenie rozmiarem i wytycznymi dotyczącymi zaleceń wagowych * Wskaźnik odpowiedniego położenia (tylko przy rozmiarach dla dorosłych) * Nienadmuchiwany mankiet z materiału przypominającego żel * Nie zawiera lateksu i PCV * Wbudowany bloker zgryzu * Stabilizator położenia ułatwia wprowadzenie i eliminuje możliwość zrotowania produktu * Z podporą nagłośni * Dostępne różne rozmiary (3 rozmiary dla dorosłych i 4 rozmiary dla dzieci) * Opakowanie osłonowe: podstawka ochronna przy rozmiarach dla dzieci lub opakowanie osłonowe przy rozmiarach dla dorosłych * Pakowana sterylnie * Opakowania kodowane kolorem umożliwiają szybkie i jednoznaczne przyporządkowanie rozmiaru op.= 1 szt. Produkt ref.: i-gel Intersurgical |  |  |  |  |  |  |
|  | roz.2 |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | roz.3 |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | roz.4 |  | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | roz.5 |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna typu Magilla 3,5 mm do intubacji dotchawiczej, wyposażona jest w tzw. oko Murphiego, mankiet uszczelniający i oznakowanie głębokości. * Dla dorosłych, dzieci i noworodków * Z mankietem * Dla dorosłych, dzieci i noworodków * Z paskiem kontrastującym w RTG * Przezroczysta * Nie nadaje się do MRI * Dostępna w różnych rozmiarach Op.= 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | roz.7 |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | roz.7,5 |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych zawierający maskę mocowaną na gumce, dren tlenowy ze standardowymi łącznikami i pojemnik na leki. Zestaw cechuje się wyjątkowo długim okresem użytkowania (5 lat). * Maska do nebulizacji, nebulizator, przewód powietrzny (213 cm) * Pojemnik na leki o pojemności 20 ml (dla dorosłych) * Odporny na zginanie, bezpieczny przewód * Obustronne standardowe łączniki * Mocowanie na gumce * Niejałowy op.= 1 szt. |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do nebulizacji dla dzieci zawierający maskę mocowaną na gumce, dren tlenowy ze standardowymi łącznikami i pojemnik na leki. Zestaw cechuje się wyjątkowo długim okresem użytkowania (5 lat). * Maska do nebulizacji, nebulizator, przewód powietrzny (213 cm) * Pojemnik na leki o pojemności 20 ml (dla dorosłych) * Odporny na zginanie, bezpieczny przewód * Obustronne standardowe łączniki * Mocowanie na gumce * Niejałowy |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Pasywny wymiennik ciepła i wilgoci HME Hydro-Therm z portem Luer Do zastosowania w anestezjologii i intensywnej terapii, do pasywnego ocieplania i nawilżania wydychanego powietrza. * Ze standardowymi złączami 15M, 22M/15F * Utrata wilgoci: 7,8 mg H2O/L * Opór przepływu przy 30 L/min: 0,5 cm H2O * Opór przepływu przy 60 L/min: 1,6 cm H2O * Przestrzeń martwa: 20 ml Minimalna objętość oddechowa: 60 ml *lub produkt równoważny |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Rezerwuar tlenowy 2500ml do worków samorozprężalnych, do podaży tlenu o zwiększonym stężeniu dla dorosłych op.= 1 szt. |  | 20 szt. |  |  |  |  |

*Właściwe zaznaczyć

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanego produktu przez wskazanie m.in  na konkretny wyrób, markę, model, nazwę producenta oraz inne przypisane temu produktowi cechy, dzięki którym Zamawiający będzie mógł zidentyfikować produkt.

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

2.	Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie do ……… dni  od dnia wysłania zamówienia lub podpisania umowy.

3. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakościowej wynoszącej ………..   miesięcy, przy czym okres udzielanej gwarancji nie może być krótszy niż wskazany w części V ust. 1 Zaproszenia do składania ofert cenowych, z wyłączeniem tego przedmiotu dostawy, dla którego producent zastrzegł krótszy termin, w którym to przypadku dostawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert 	cenowych i akceptujemy zamieszczony wzór umowy oraz zobowiązujemy się do podpisania 	umowy, o ile Zamawiający przewiduje podpisanie umowy.

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 	składania ofert.

6.	Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

7.	Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem

strony internetowej www.wum.edu.pl.

8.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)   za zwłokę w terminie dostawy przedmiotu zamówienia/umowy w wysokości 0,2 % kwoty netto zamówienia/umowy, za każdy dzień zwłoki

b)  za zwłokę w wykonaniu reklamacji w wysokości 0,2 % wartości netto kwestionowanego  przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

c)  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji dostawy.

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

10. Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 …………………………………………………………. str. …………….

2 …………………………………………………………. str. …………….

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

......................................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)