Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro

znak sprawy: ATZ_MS_1WW_2013_EL_2472_2013

### Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

- Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę:  Dostawa urządzeń i odczynników (znak sprawy:) ATZ_MS_1WW_2013_EL_2472_2013

- Oferujemy  :

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA /PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mini-PROTEAN Tetra Cell, 10-well, 1.0 mm thickness, 2-gel system - Zestaw do pionowej elektroforezy i transferu białek i kwasów nukleinowych dla max czterech żeli o wymiarach 8,3× 7,3 (165-8003), w tym: • Komora elektroforetyczna • Pokrywa z przewodami elektrycznymi • Wkład do wylewania żeli • Wkład do umieszczania żeli w komorze • Płytki szklane ze spacerami spacery o grubości 1,0 mm (5szt.) • Małe płytki (5 szt) • Grzebienie 10 dołkowe o grubości 1,0mm (5 szt) • Prowadnica do nanoszenia próbek lub produkt równoważny |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Mini Trans-Blot Module, without lower buffer tank and lid - Aparat do transferu na mokro dla dwóch żeli o wymiarach do 10x7.5 cm (170-3935), w tym: • moduł do transferu (electrophoresis blotting module) • dwie kasety (gel holder cassette) • gąbki • rdzeń chłodzący lub produkt równoważny |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | PowerPac Basic – zasilacz podstawowy (164-5050) o następujących parametrach: • Moc prądu: 75 W • Napięcie prądu: 10-300 V • Natężenie prądu: 10-400 mA • Wyświetlacz LED • Możliwość podłączenia 4 odbiorników jednocześnie lub produkt równoważny |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Bufor laemmli Sample Buffer, 1x, 30 ml (161-0737) lub produkt równoważny |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Płytki Short Plates, for Mini-PROTEAN cell, 5 units (165-3308) lub produkt równoważny |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Płytki Spacer Plates With 1.5 mm Integrated Spacers, for Mini-PROTEAN cell, 5 units (165-3312) lub produkt równoważny |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Grzebień Mini-PROTEAN Comb, 15-well, 1.5 mm, 5 units (165-3366) lub produkt równoważny |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Quick Start Bradford 1x Dye Reagent, 1L (500-0205) lub produkt równoważny |  | 1 |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT   (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie do 28 dni  od dnia zawarcia zamówienia.

- Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości: … miesięcy na urządzenia i … miesięcy na odczynniki.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

- Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)