Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY

(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro)

znak sprawy: „ATZ_KD_ATKB_2017_EL_8155_8930_9258_9361_9501_9504_9617_2017”.

i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………...……… e-mail: ………………...………

Reklamacje przyjmuje: ………………………………………………………………………………………………

ul. ………………...………,     ………………...………

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ………………...………, faks: ………………...……… e-mail: ………………...………

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: „ATZ_KD_ATKB_2017_EL_8155_8930_9258_9361_9501_9504_9617_2017”.

Oferujemy:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia/numer katalogowy producenta | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klimatyzator przenośny - minimalna moc chłodnicza minimalnie 2,5 kW Waga maksymalnie 43 kg Wskaźnik efektywności energetycznej (EER) minimalnie 2,5 Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego dla chłodzenia(hałasu) nie większy niż 65 dB(A) Tryb cichej pracy TAK Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego dla trybu cichej pracy (hałasu) nie większy niż 48 dB(A) Maksymalny pobór mocy Mniej niż 1000 W Minimalny przepływ powietrza Minimalnie 340 m3/h Zasilanie 220-240V~50Hz Maksymalny pobór mocy Mniej niż 1000 W Czynnik chłodzący R410A Pilot bezprzewodowy Jonizator powietrza TAK Trzy oddzielne tryby pracy: chłodzenia, osuszania, wentylacji TAK Klasy efektywności energetycznej dla chłodzenia minimalnie klasa A |  |  | 7 szt. |  |  |  |  |

*jeżeli produkt równoważny, należy zaznaczyć

Wartość netto: ………..….. zł       Kwota VAT: ………..….. zł

Wartość brutto …………... zł   (słownie:...........................................................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia do Działu Logistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy (przy czym termin dostawy nie może być dłuższy niż wskazany w części III Zaproszenia do składania ofert cenowych) oraz instalację/szkolenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego..

- Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji wynoszącej 12 miesięcy (przy czym okres udzielanej gwarancji nie może być krótszy niż wskazany w części V ust. 1 Zaproszenia do składania ofert cenowych).

- Wykonawca zapewnia  dostęp do niezbędnych sterowników do oferowanej licencji, przez okres gwarancji

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty wpływu faktury po dostawie towaru.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych czynności u Zamawiającego, które związane będą z przedmiotem zamówienia, termin płatności biegnie od daty przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania opisaną w części XIII, ust. 2 Zaproszenia do składania ofert cenowych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20%

kwoty brutto zamówienia

- za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2% kwoty brutto zamówienia za każdy dzień  opóźnienia

- Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

……….…………………….................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/uprawnionych przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy)