Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro

znak sprawy: ATZ_11_NZU_2012_EL_3066_2012

### Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

- Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę: Dostawa igieł do karmienia szczurów (znak sprawy: ATZ_11_NZU_2012_EL_3066_2012)

- Oferujemy  :

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA DOSTAWCY | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły do karmienia szczurów, materiał: plastikowa nasadka, metalowa rurka i teflonowa końcówka, typ elastyczna, długość 78mm, średnica wewnętrzna igły 1,828mm; średnica zewnętrzna igły 1,372mm; średnica zewnętrzna kulki 2,9mm |  | 1szt |  |  |  |  |
| 2. | Igły do karmienia szczurów, materiał: plastikowa nasadka, silikonowa rurka i teflonowa końcówka, typ prosta, długość 75mm, średnica wewnętrzna igły 1,269mm; średnica zewnętrzna igły 0,839mm; średnica zewnętrzna kulki 2mm |  | 1szt |  |  |  |  |
| 3. | Igły do karmienia szczurów, materiał: metalowa nasadka, rurka ze stali nierdzewnej i stalowa końcówka, typ zakrzywiona, długość 75mm, średnica wewnętrzna igły 1,65mm; średnica zewnętrzna igły 1,194mm; średnica zewnętrzna kulki 3mm |  | 1szt |  |  |  |  |
| 4. | Igły do karmienia szczurów, materiał: metalowa nasadka, rurka ze stali nierdzewnej i stalowa końcówka, typ zakrzywiona, długość 75mm, średnica wewnętrzna igły 1,269mm; średnica zewnętrzna igły 0,839mm; średnica zewnętrzna kulki 2,25mm |  | 1szt |  |  |  |  |

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT   (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie do ……… dni  od dnia zawarcia zamówienia.

- Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. mies.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

- Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)