Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

znak sprawy: ATZ_AA_1M7_2015_EL_13670_2016

### Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

- Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę: Dostawa narzędzi chirurgicznych (znak sprawy: ATZ_AA_1M7_2015_EL_13670_2016)

- Oferujemy  :

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA /PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aplikator endoskopowy do zakładania i zdejmowania klipsów naczyniowych typu Bulldog o średnicy 12,5 mm i dł. całkowitej trzpienia roboczego 350 mm . Klipsownica jednoczęściowa nierozbieralna , obrotowa 360° ze szczękami chwytającymi klipsy na wprost o rozwarciu 13 mm , z kanałem irygacyjnym do płukania i dezynfekcji . Uchwyt bez zatrzasku; kat. nr PL531R lub równoważny |  | 1szt |  |  |  |  |
| 2. | # Endoskopowy atraumatyczny zacisk naczyniowy typ Bulldog , sprężynkowy , prosty o dł. części roboczej szczęki 25 mm do czasowego zamykania naczyń żylnych . Zacisk do naczyń żylnych ze specjalnym kodowaniem barwnym zakończenia sprężynkowego w kolorze złotym o sile zaciskania 2,45 N . Wartość siły zaciskania naniesiona na boczną krawędź szczęki; kat. nr PL542S lub równoważny |  | 1szt |  |  |  |  |
| 3. | # Endoskopowy atraumatyczny zacisk naczyniowy typ Bulldog , sprężynkowy , prosty o dł. części roboczej szczęki 45 mm do czasowego zamykania naczyń żylnych . Zacisk do naczyń żylnych ze specjalnym kodowaniem barwnym zakończnia sprężynkowego w kolorze złotym o sile zaciskania 2,94 N . Wartość siły zaciskania naniesiona na boczną krawędź szczęki; kat. nr PL543S lub równoważny |  | 1szt |  |  |  |  |

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT   (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie do ……… dni  od dnia zawarcia zamówienia.

- Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. mies.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

- Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)