Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

znak sprawy: ATZ_AA_1M9_2016_EL_11501_2016

### Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

- Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych (znak sprawy: ATZ_AA_1M9_2016_EL_11501_2016)

- Oferujemy  :

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA /PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtry strzykawkowe Whatman Puradisc 13mm syringe filters, 0.2 µm, PVDF op=500szt, Sigma Aldrich kat. nr WHA67921302 lub równoważne |  | 1op |  |  |  |  |
| 2. | Fiolki do autosamplera o objętości 2ml; Certified Kits, screw thread vials, 12 x 32 mm, 9 mm thread, unassembled, pkg of 100 volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/silicone septum (with slit), septum bonded to cap; Sigma Aldrich kat. nr 29379-U lub równoważne |  | 10op |  |  |  |  |
| 3. | Fiolki do autosamplera o objętości 2ml; Vials, 2 ml crimp top, clear glass, 12 x 32 mm clear glass vial (large opening); ; Sigma Aldrich kat. nr 27059 lub równoważne |  | 1op |  |  |  |  |
| 4. | Kapsle do fiolek Crimp seals with PTFE/rubber septa silver aluminum seal, seal diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening size 4.8 mm; Sigma Aldrich kat. nr 33233-U lub równoważne |  | 1op |  |  |  |  |
| 5. | Filtry Nylon filter membranes pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pack of 100; Sigma Aldrich kat. nr Z290807 lub równoważne |  | 1op |  |  |  |  |
| 6. | Filtry strzykawkowe Whatman® GD/X syringe filters Nylon membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pkg of 150 ea; Sigma Aldrich kat. nr WHA68702502 lub równoważne |  | 1op |  |  |  |  |

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT   (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie do ……… dni  od dnia zawarcia zamówienia.

- Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. mies.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

- Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)