Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

znak sprawy: ATZ_AA_FW29_2016_EL_5585_2016

### Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

- Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych (znak sprawy: ATZ_AA_FW29_2016_EL_5585_2016)

- Oferujemy  :

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA /PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lejek z szeroką nóżką, ø 80mm, długośc nóżki 22mm +-1mm, szkło borokrzemowe 3.3, (op=2szt), VWR International kat. nr 221-0185 lub równoważne |  | 5op |  |  |  |  |
| 2. | Zlewka niska z wywiniętym brzegiem, wylewem i uchwytem, stal nierdzewna, wys. 60mm, poj. 100ml, VWR International kat. nr 213-0299 lub równoważna |  | 10szt |  |  |  |  |
| 3. | Parownica porcelanowa z uchwytem, typ 17, 100 ml, 63 x 35 mm, VWR International kat. nr 213-5901 lub równoważna |  | 10szt |  |  |  |  |
| 4. | Termometr Easy-Read -10/150o C, dokładność ±1,0 °C wys.200mm, głębokość zanurzenia 50mm, VWR International kat. nr 620-0781 lub równoważny |  | 10szt |  |  |  |  |
| 5. | Zlewka szklana niska BORO 3.3, poj. 25 ml, VWR International kat. nr VITO670-01 lub równoważna |  | 200szt |  |  |  |  |
| 6. | Szpatułka obustronna, stal 18/10, dł. 150mm, 45 x 9 mm, VWR International kat. nr 231-1033 lub równoważna |  | 50szt |  |  |  |  |
| 7. | Pinceta do szkiełek nakrywkowych, wys. 105mm, VWR International kat. nr 232-2181 lub równoważna |  | 30szt |  |  |  |  |
| 8. | Pinceta tępe końce, 145mm, stainless steel 18/10, anti-magnetic, VWR International kat. nr 232-2114 lub równoważna |  | 20szt |  |  |  |  |
| 9. | Kolba próżniowa 100ml szlif 19/26 |  | 4szt |  |  |  |  |
| 10. | Lejek filtr. 40mm/50ml G3 szlif 19/26 |  | 2szt |  |  |  |  |
| 11. | Lejek filtr. 40mm/50ml G4 szlif 19/26 |  | 2szt |  |  |  |  |
| 12. | Kolba próżniowa 250ml ze szlifem 29/32 VWR International kat. nr LBITKST/2 lub równoważna |  | 6szt |  |  |  |  |
| 13. | Lejek filtr. 40mm/50ml G1 szlif 29/32 |  | 2szt |  |  |  |  |
| 14. | Lejek filtr. 40mm/50ml G2 szlif 29/32 |  | 2szt |  |  |  |  |
| 15. | Lejek filtr. 40mm/50ml G3 szlif 29/32 |  | 1szt |  |  |  |  |
| 16. | Lejek filtr. 40mm/50ml G4 szlif 29/32 |  | 1szt |  |  |  |  |
| 17. | Kolba próżniowa BORO 3.3, ze szlifem 29/32, i z króćcem szklanym, 500 ml VWR International kat. nr LBITKST/3 lub równoważna |  | 2szt |  |  |  |  |
| 18. | Lejek filtr. 60mm/150ml G3 szlif 29/32 |  | 1szt |  |  |  |  |
| 19. | Lejek filtr. 60mm/150ml G4 szlif 29/32 |  | 1szt |  |  |  |  |
| 20. | Statyw lab. z prętem długość 500 mm, Ø 8 mm, VWR International kat. nr 241-0093 lub równoważny |  | 8szt |  |  |  |  |
| 21. | Łącznik krzyżowy, ALU, do pręta ø16,5 mm, typ 1, kąt 90st. VWR International kat. nr 241-7204 lub równoważny |  | 8szt |  |  |  |  |
| 22. | Pierścień zamknięty, 18/10 stal, ø 50 mm, typ 1, VWR International kat. nr 241-3148 lub równoważny |  | 8szt |  |  |  |  |
| 23. | Moździerz szorstki z wyl.75ml ø 91mm porcelanowy, wys. 46 mm, (op=2szt),VWR International kat. nr KAVA641331211120 lub równoważny |  | 14op |  |  |  |  |
| 24. | Tłuczek porcelanowe, szorstki dł.115mm, średnica główki ø 23mm, (op=2szt), VWR International kat. nr KAVA641331213100 lub równoważny |  | 14op |  |  |  |  |
| 25. | Igły iniekcyjne needle hypodermic 0.45x12mm 26gx1/2 (op=100szt) VWR International kat. nr 613-2014 lub równoważne |  | 2op |  |  |  |  |
| 26. | Strzykawka 10/12ml bez igły luer sterylna, (op=100szt), VWR International kat. nr 613-2007 lub równoważne |  | 5op |  |  |  |  |

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT   (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie do ……… dni  od dnia zawarcia zamówienia.

- Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. mies.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

- Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)