Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

znak sprawy: ATZ_AA_NZT_2014_EL_11176_11177_2014

### Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

- Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych (znak sprawy: ATZ_AA_NZT_2014_EL_11176_11177_2014)

- Oferujemy  :

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA /PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oasis® HLB μElution Plate 96 dołkowa płytka do zatężania prób, wypełnienie kopolimer N-Vinylopirolidonu usieciowany diwinylobenzenem, minimalna objętość elucji 25ul, wielkość uziarnienia 30um, zakres pH 0-14, WATERS kat. nr 186001828BA lub równoważna |  | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Sirocco Protein Precipitation Plate, 96 dołkowa płytka do usuwania peptydów z prób biologicznych WATERS kat. nr 186003873 równoważna |  | 2 |  |  |  |  |
| 3. | CORTECS UPLC C18+ 1.6μ 2.1x75mm; kolumna z wypełnieniem C18 powierzchniowo modyfikowanym ładunkiem dodatnim o wymiarach 2.1x75mm, wielkość uziarnienia 1.6um, zakres pH 2-8, zawartość węgla 5.7%, całkowity endcapping, limit temperatury: niskie pH=45 st.C, wysokie pH=45 st.C.; WATERS kat. nr 186007115 lub równoważna |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. | ACQUITY UPLC BEH130 C18 1.7μm, 2.1x50mm; kolumna do oznaczania peptydów z wypełnieniem C18, hybrydowym, polietoksysilanowym o wymiarach 2.1x50mm, wielkość uziarnienia 1.7um, średnica por 130A, zakres pH 1-12, zawartość węgla 18%, całkowity endcapping, limit temperatury: niskie pH=80 st.C, wysokie pH=60 st.C.; WATERS kat. nr 186003554 lub równoważna |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Oasis HLB Cartridge 1cc/10mg; kolumienki do ekstrakcji na fazie stałej, wypełnienie kopolimer N-Vinylopirolidonu usieciowany diwinylobenzenem, wymiary 1cc/100mg, średnica por 80A, wielkość uziarniernia 30um, powierzchnia czynna 830m2/g, zakres pH 0-14, (op=100szt) WATERS kat. nr 186000383 lub równoważne |  | 1 |  |  |  |  |

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT   (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie do ……… dni  od dnia zawarcia zamówienia.

- Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. mies.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

- Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)