Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

znak sprawy: ATZ_AA_NZT_2014_EL_11897_2014

### Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

- Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych (znak sprawy: ATZ_AA_NZT_2014_EL_11897_2014)

- Oferujemy  :

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA /PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reagent Reservoir with Lid, pojemnik z podziałką 25, 50, 75,100, 125 i 150 ml wyposażony w pokrywę na zawiasach z zatrzaskiem, z polipropylenu, niesterylne, autoklawowalne, możliwość ustawiania w stosy, (op=10szt) kat. nr RSV-L175-N10 lub równoważny |  | 3op |  |  |  |  |
| 2. | Płytka 96-dołkowa z pełnym kołnierzem, pojemność dołka po rant 240ul, przy zastosowaniu maty zamykającej pojemność robocza dołka 140ul, przezroczysta, (op=10 szt.) kat. nr PCR-96-FS-C lub równoważna |  | 2op |  |  |  |  |
| 3. | Mata silikonowa zamykająca płytki 96-dołkowe, autoklawowalna (op=10szt.), kat. nr AM-96-PCR-RD lub równoważna |  | 3op |  |  |  |  |
| 4. | Probówka 15 ml wykonana z polipropylenu, sterylne, dno stożkowe, wymiary 17.1 x 120 mm, (op=40szt) kat. nr 91015 lub równoważna |  | 3op |  |  |  |  |

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT   (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie do ……… dni  od dnia zawarcia zamówienia.

- Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. mies.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

- Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)