Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

znak sprawy: ATZ_SP_2WA_2016_EL_14955_2016_2017

### Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę:   akcesoriów chirurgicznych  (znak sprawy: ATZ_SP_2WA_2016_EL_14955_2016_2017

- Oferujemy  :

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA DOSTAWCY | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A5150.1 Igła Veress'a, długość 150 mm; nierozbieralny kurek zaworu insuflacji |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | 05151.1 gła Veress'a, długość 120 mm |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3. | A64810A Wkład do nożyczek typu Metzenbaum HiQ+, średnica 5 mm, długość 330 mm, |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | A63810A Nożyczki HiQ+, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Metzenbaum, długość ramion końcówki tnącej 19 mm; trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z przyłączem monopolarnym, bez zamka); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy; izolacja płaszcza osłaniająca miejsce łączenia branszy, zabezpieczająca przed przeskokiem iskry prądu HF na tkankę. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5. | WA63360C Kleszczyki chwytające, HiQ+, bipolarne, typu Maryland, średnica 5, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 19 mm; trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z przyłączem monopolarnym, bez zamka); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 6. | A60000C Kabel bipolarny do narzędzi HiQ+, jednowtykowe, długość 3,5 m, do diatermii ESG-400, Erbe VIO innych przyjmujących połączenia jednowtykowe wg Erbe. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7. | A5796 Uchwyt z zaworem dwudrożnym, do sondy instrumentu ssąco-płuczącego A5797,A5798,A5799 (śr. sond 5 i 10 mm); rozbieralny, autoklawowalny |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | A5798 Sonda ssanie/płukanie, 5 mm, do uchwytu A5796 |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9. | A4055 Dren do pompy płuczącej np. EcoPump, Uteromat, Hysteroflow I, P101, UroPro, do 2 worków, wielorazowego użytku. W zestawie membrany (10 szt.). |  | 3 szt. |  |  |  |  |

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT   (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie …...dni  od dnia zawarcia zamówienia lub umowy.

- Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ………mies.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

- Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)