Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

znak sprawy: ATZ_AK_NZT_2014_EL_10312_2014

### Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

### NIP: ……………………  REGON: ……………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje przyjmuje : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

- Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę :   Końcówek do pipet – zgodnie z opisami.

(znak sprawy: ATZ_AK_NZT_2014_EL_10312_2014)

- Oferujemy  :

| LP | OPIS PRZEDMIOTU | NAZWA HANDLOWA OFEROWANEGO PRODUKTU / PRODUCENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NTTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ Z PODATKIEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówki do pipet Diamond model DL10 Rocky Rack w op. 960 szt. Końcówki do pipet automatycznych o pojemności nominalnej minimum od 0,1 do 10 µl; obsługujące pipety typów Gilson Pipetman P2 i P10 (wymagane zapewnienie producenta poparte np. odpowiednim zapisem w katalogu lub innym dokumentem spełnienia wymagań specyfikacyjnych oraz powtarzalnych wyników badań w obsłudze tego typu pipet); specjalnie wydłużone, wykonane w całości z dziewiczego PP, o ultragładkiej powierzchni; bezbarwne; przejrzyste; zaopatrzone we wskaźnik poziomu roztworu dla 2 µl i dla 10 µl, pozwalający na wizualną ocenę poprawności pobrania; o obniżonej retencji płynów, jednorazowego użytku; czyste do PCR i innych testów biologicznych o wysokiej czułości; pakowane w pudełka po 960szt; konfekcjonowane fabrycznie. Opakowania powinny być opatrzone w widocznym miejscu numerem referencyjnym oraz numerem serii pozwalającym na szybką identyfikację oraz uzyskanie certyfikatów jakości dla danej serii (np. przez stronę producenta), znakiem jakości CE IVD (In-Vitro-Diagnostics), zakresem pojemności nominalnej (w tym kodowanym kolorem). |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet Diamond model DL200 Rocky Rack w op. 960 szt. Końcówki do pipet automatycznych o pojemności nominalnej minimum od 2 do 200 µl; obsługujące pipety typów Gilson Pipetman P20 i P200 (wymagane zapewnienie producenta poparte np. odpowiednim zapisem w katalogu lub innym dokumentem spełnienia wymagań specyfikacyjnych oraz powtarzalnych wyników badań w obsłudze tego typu pipet); wykonane w całości z dziewiczego PP, o ultragładkiej powierzchni; bezbarwne; przejrzyste; z wydłużonym zakończeniem umożliwiającym dotarcie do dna naczyń o zbiegających się ściankach; zaopatrzone we wskaźnik poziomu roztworu dla 20 µl i dla 100 µl, pozwalający na wizualną ocenę poprawności pobrania; o obniżonej retencji płynów, jednorazowego użytku; czyste do PCR i innych testów biologicznych o wysokiej czułości; pakowane po 960szt ; konfekcjonowane fabrycznie. Opakowania powinny być opatrzone w widocznym miejscu numerem referencyjnym oraz numerem serii pozwalającym na szybką identyfikację oraz uzyskanie certyfikatów jakości dla danej serii (np. przez stronę producenta), znakiem jakości CE IVD (In-Vitro-Diagnostics), zakresem pojemności nominalnej (w tym kodowanym kolorem |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do pipet Diamond model D1000 w op. 960 szt. Końcówki do pipet automatycznych o pojemności nominalnej minimum od 100 do 1000 µl; obsługujące pipety typów Gilson Pipetman P1000 (wymagane zapewnienie producenta poparte np. odpowiednim zapisem w katalogu lub innym dokumentem spełnienia wymagań specyfikacyjnych oraz powtarzalnych wyników badań w obsłudze tego typu pipet); wykonane w całości z dziewiczego PP, o ultragładkiej powierzchni; bezbarwne; przejrzyste; z wydłużonym zakończeniem umożliwiającym dotarcie do dna naczyń o zbiegających się ściankach; zaopatrzone we wskaźnik poziomu roztworu dla 300 µl, pozwalający na wizualną ocenę poprawności pobrania; o obniżonej retencji płynów, jednorazowego użytku; czyste do PCR i innych testów biologicznych o wysokiej czułości; pakowane w pudełka po 960szt ; konfekcjonowane fabrycznie. Opakowania powinny być opatrzone w widocznym miejscu numerem referencyjnym oraz numerem serii pozwalającym na szybką identyfikację oraz uzyskanie certyfikatów jakości dla danej serii (np. przez stronę producenta), znakiem jakości CE IVD (In-Vitro-Diagnostics), zakresem pojemności nominalnej (w tym kodowanym kolorem). |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki do pipet Diamond model DL10 w op. 10000 szt. Końcówki do pipet automatycznych o pojemności nominalnej minimum od 0,1 do 10 µl; obsługujące pipety typów Gilson Pipetman P2 i P10 (wymagane zapewnienie producenta poparte np. odpowiednim zapisem w katalogu lub innym dokumentem spełnienia wymagań specyfikacyjnych oraz powtarzalnych wyników badań w obsłudze tego typu pipet); specjalnie wydłużone, wykonane w całości z dziewiczego PP, o ultragładkiej powierzchni; bezbarwne; przejrzyste; zaopatrzone we wskaźnik poziomu roztworu dla 2 µl i dla 10 µl, pozwalający na wizualną ocenę poprawności pobrania; o obniżonej retencji płynów, jednorazowego użytku; czyste do PCR i innych testów biologicznych o wysokiej czułości; pakowane w op po 10000 szt; konfekcjonowane fabrycznie. Opakowania powinny być opatrzone w widocznym miejscu numerem referencyjnym oraz numerem serii pozwalającym na szybką identyfikację oraz uzyskanie certyfikatów jakości dla danej serii (np. przez stronę producenta), znakiem jakości CE IVD (In-Vitro-Diagnostics), zakresem pojemności nominalnej (w tym kodowanym kolorem). |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet Diamond model D200 w op. 10000 szt. Końcówki do pipet automatycznych o pojemności nominalnej minimum od 2 do 200 µl; obsługujące pipety typów Gilson Pipetman P20 i P200 (wymagane zapewnienie producenta poparte np. odpowiednim zapisem w katalogu lub innym dokumentem spełnienia wymagań specyfikacyjnych oraz powtarzalnych wyników badań w obsłudze tego typu pipet); wykonane w całości z dziewiczego PP, o ultragładkiej powierzchni; bezbarwne; przejrzyste; z wydłużonym zakończeniem umożliwiającym dotarcie do dna naczyń o zbiegających się ściankach; zaopatrzone we wskaźnik poziomu roztworu dla 20 µl i dla 100 µl, pozwalający na wizualną ocenę poprawności pobrania; o obniżonej retencji płynów, jednorazowego użytku; czyste do PCR i innych testów biologicznych o wysokiej czułości; pakowane w op 10000szt lub konfekcjonowane fabrycznie. Opakowania powinny być opatrzone w widocznym miejscu numerem referencyjnym oraz numerem serii pozwalającym na szybką identyfikację oraz uzyskanie certyfikatów jakości dla danej serii (np. przez stronę producenta), znakiem jakości CE IVD (In-Vitro-Diagnostics), zakresem pojemności nominalnej (w tym kodowanym kolorem |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki do pipet Diamond model D1000 w op. 1000 szt. Końcówki do pipet automatycznych o pojemności nominalnej minimum od 100 do 1000 µl; obsługujące pipety typów Gilson Pipetman P1000 (wymagane zapewnienie producenta poparte np. odpowiednim zapisem w katalogu lub innym dokumentem spełnienia wymagań specyfikacyjnych oraz powtarzalnych wyników badań w obsłudze tego typu pipet); wykonane w całości z dziewiczego PP, o ultragładkiej powierzchni; bezbarwne; przejrzyste; z wydłużonym zakończeniem umożliwiającym dotarcie do dna naczyń o zbiegających się ściankach; zaopatrzone we wskaźnik poziomu roztworu dla 300 µl, pozwalający na wizualną ocenę poprawności pobrania; o obniżonej retencji płynów, jednorazowego użytku; czyste do PCR i innych testów biologicznych o wysokiej czułości; pakowane w op 10 000szt konfekcjonowane fabrycznie. Opakowania powinny być opatrzone w widocznym miejscu numerem referencyjnym oraz numerem serii pozwalającym na szybką identyfikację oraz uzyskanie certyfikatów jakości dla danej serii (np. przez stronę producenta), znakiem jakości CE IVD (In-Vitro-Diagnostics), zakresem pojemności nominalnej (w tym kodowanym kolorem). |  | 1 op. |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  |  |

wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł

wartość brutto ........................zł z VAT   (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia do Działu Logistyki ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa w terminie do …..   dni od dnia złożenia  zamówienia przez Zamawiającego.

- Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. miesięcy

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych.

- Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych czynności u Zamawiającego, które związane będą z przedmiotem zamówienia, termin płatności biegnie od daty przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania.

- Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

- Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)