Załącznik nr 2.0

FORMULARZ  WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Kamera wewnątrzustna

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2011 r.) (Należy podać) |
| Kamera wewnątrzustna - 1 szt. |
|  | Rozdzielczość matrycy | nie mniejsza niż 2592x1944 pix | (Należy podać) |
|  | Rozdzielczość video | nie mniejsza niż 640x480 pix | (Należy podać) |
|  | Rozdzielczość obrazu | nie mniejsza niż 1024x768 pix | (Należy podać) |
|  | Długość ogniskowej | min. od 1 mm do nieskończoności | (Należy podać) |
|  | Autofocus | TAK | TAK/NIE |
|  | Kąt pola widzenia | min. 80O | (Należy podać) |
|  | Źródło światła | dioda LED | (Należy podać |
|  | Dostępne wyjścia video | USB 2.0. | TAK/NIE) |
|  |  | TV-NT SC | TAK/NIE |
|  |  | TV-PAL | TAK/NIE |
|  |  | VGA | TAK/NIE |
|  |  | S-Video | TAK/NIE |
|  | Połączenie ze stacją dokującą przy wykorzystaniu sieci Wi-Fi | Zasięg transmisji min 9 metrów | (Należy podać) |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji | min 12 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania urządzenia do użytkowania | (Należy podać) |
|  | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK | TAK/NIE |
|  | bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia w miejscu instalacji po jego przekazaniu do eksploatacji | TAK | TAK/NIE |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej przy dostawie aparatu | TAK | TAK/NIE |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe

i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

…………………………….., dnia ……………

....................................................................

podpis/y osoby/osób  uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy