Załącznik  nr 2.1

FORMULARZ  WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Zbiornik próżniowy do przechowywania i dozowania  ciekłego azotu    lub równoważne

| LP | Wymagane parametry | Warunek | Informacja w zakresie spełnienia warunków. Proszę wypełnić wiersze poprzez wpisanie TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. | 4. |
|  | Posiada certyfikat zgodności z Dyrektywą Medyczną Unii Europejskiej 93/42/EEC | wymagane |  |
|  | Lekka i wytrzymała obudowa z aluminium, pojemność 10L | wymagane |  |
|  | System izolacji próżniowej gwarantujący wydajne i ekonomiczne przechowywanie azotu | wymagane |  |
|  | Możliwość ręcznego poboru ciekłego azotu lub podawania go pod ciśnieniem | wymagane |  |
|  | Nominalne statyczne zużycie ciekłego azotu nie więcej niż 0,2 litra/dzień | wymagane |  |
|  | Szybkość parowania 0,18 L/ 24h | wymagane |  |
|  | Termostabilność zbiornika co najmniej 55 dni | wymagane |  |
|  | Całe urządzenie - okres gwarancji (36 miesięcy na system próżniowy | wymagane |  |
|  | Autoryzacja w zakresie dystrybucji i serwisowania oferowanego urządzenia, potwierdzona załączonym do dokumentacji zaświadczeniem producenta. | wymagane |  |

Oświadczamy, że oferowany  powyżej produkt  jest  fabrycznie nowy i jest  gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

…………………………….., dnia ……………

....................................................................

podpis/y osoby/osób  uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy