Załącznik  nr 2.1

FORMULARZ  WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

PROZONE – urządzenie do ozonoterapii    lub równoważne

| LP | Wymagane parametry | Warunek | Informacja w zakresie spełnienia warunków. Proszę wypełnić wiersze poprzez wpisanie TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. | 4. |
|  | wewnętrzny generator, generujący stałą bezpieczną dawkę ozonu o wartości 280 ppm, | wymagane |  |
|  | system automatycznej kontroli stężenia ozonu, system kontroli szczelności urządzenia, | wymagane |  |
|  | układ wyłączający urządzenie po upływie 15 minut ciągłego stosowania, | wymagane |  |
|  | system przedmuchu czystym powietrzem układu rękaw – rękojeść - aplikator, po zakończeniu dawkowania, | wymagane |  |
|  | system aplikatorów umożliwiający precyzyjne podawanie gazu w miejsca ozonowane, | wymagane |  |
|  | metalowa rękojeść nadająca się do sterylizacji, połączona z urządzeniem silikonowym rękawem, | wymagane |  |
|  | 4 programy czasowe, bardzo prosta obsługa, | wymagane |  |
|  | brak szklanych elementów, bez konieczności jakiegokolwiek uszczelniania | wymagane |  |
|  | gwarancja 12 miesięcy | wymagane |  |

Oświadczamy, że oferowany  powyżej produkt  jest  fabrycznie nowy i jest  gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

…………………………….., dnia ……………

....................................................................

podpis/y osoby/osób  uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy