Załącznik nr 2

FORMULARZ  WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Opis parametrów | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozdzielczość matrycy Możliwość odczytywania plików w formacie FCS 2.0 i FCS 3.0 | (Tak/Nie) |
|  | Umożliwia załadowanie wielu analizowanych plików do przestrzeni roboczej programu w celu łatwego dostępu do danych | (Tak/Nie) |
|  | Możliwość grupowania plików w przestrzeni roboczej i zastosowania parametrów analizy do wszystkich plików w grupie | (Tak/Nie) |
|  | Wyświetlanie danych przy pomocy wykresów kropkowych i histogramów | (Tak/Nie) |
|  | Tworzenie regionów na analizowanych wykresach kropkowych i histogramach | (Tak/Nie) |
|  | Generowanie statystyk z analizowanych danych | (Tak/Nie) |
|  | Możliwość nakładania histogramów na jeden wykres | (Tak/Nie) |
|  | Możliwość porównywania danych metodą „Overton Subtraction” i algorytmem Kolmogorov-Smirnov | (Tak/Nie) |
|  | Konwersja danych ze skali liniowej do logarytmicznej | (Tak/Nie) |
|  | Obliczanie parametrów kompensacji na podstawie danych zebranych podczas analizy pojedynczo wybarwionych próbek | (Tak/Nie) |
|  | Możliwość kalibracji wybranego parametru fluorescencji w celu wyznaczania bezwzględnej ilości cząsteczek fluorochromu związanego w próbce | (Tak/Nie) |
|  | Dedykowany moduł programu do analizy proliferacji komórek | (Tak/Nie) |
|  | Dedykowany moduł programu do analizy cyklu komórkowego, z możliwości analizy dwu-parametrycznej w wykorzystaniem analogów tymidyny | (Tak/Nie) |
|  | Tworzenie tabel z wybranymi danymi statystycznymi analizowanych plików | (Tak/Nie) |
|  | Eksportowanie wybranych elementów do programu Microsoft Power Point | (Tak/Nie) |
|  | W zestawie klucz USB zawierający numer seryjny produktu, który umożliwia korzystanie z programu na wielu komputerach (na jednym komputerze jednocześnie) | (Tak/Nie) |
|  | Możliwość zainstalowania programu w środowisku Windows 7 i Windows XP | (Tak/Nie) |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

…………………………….., dnia ……………

....................................................................

podpis/y osoby/osób  uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy