Formularz wymaganych warunków technicznych 2017/el/14700

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | producent |  | ............................. Należy podać. |
| 2 | model |  | ............................. Należy podać |
| Lampa błyskowa |  |  |  |
| 3 | Typ | Pierścieniowa do makrofotografii | ………………. Tak/Nie |
| 4 | Współpraca z aparatem | Nikon i-TTL | ………………. Tak/Nie |
| 5 | Liczba przewodnia | Min. 16/ISO 100 | ………………. Należy podać |
| 6 | Regulacja siły błysku | 1-1/64 co 1/3 EV (tryb manual); 1/128-1/1024 co 1/6 EV(tryb Fine Micro) | ………………. Należy podać |
| 7 | Konstrukcja | 2 palniki rozmieszczone po obu stronach obiektywu, z możliwością rozsunięcia | ………………. Należy podać |
| 8 | Wyzwalanie błysku | Oba palniki jednocześnie lub każdy osobno | ………………. Tak/Nie |
| 9 | Sterowanie | Ręczne / automatyka aparatu |  |
| 10 | Zasilanie | 4 x AA, z możliwością podłączenia zasilacza typu Power Pack | ………………. Należy podać |
|  | Światło modelujące | LED | ………………. Tak/Nie |
| 11 | Mocowanie | Do obiektywów o średnicy gwintu filtra 52-77 mm. Pierścień montowany na obiektywie, jednostka sterująca na korpusie aparatu | ………………. Tak/Nie |
| 12 | Współpraca z innymi lampami | Bezprzewodowe wyzwalanie dodatkowych lamp pracujących w trybie slave | ………………. Należy podać |

Sugerowany model:

- Lampa pierścieniowa Nissin MF18 / Nikon