Lodówka z zamrażarka

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | ..................... Należy podać |
|  | Model | ..................... Należy podać |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane | Tak | …………… Tak/Nie |
|  | Data produkcji | Nie wcześniej niż 2012r | ..................... Należy podać |
|  | Wymagania techniczne |
|  | Lodówka z zamrażarką | Wolnostojąca | .................. Tak/Nie |
|  | Pojemność całkowita | Min 85l/ zamrażarka 10l (+-1) | .................. Należy podać |
|  | Wymiary (wys.x szer.x gł.) | 85 x 50 x 48cm (+-2cm) | .................. Należy podać |
|  | Kolor obudowy | Biały | .................. Tak/Nie |
|  | Zasilanie | 220-240 V 50 Hz | .................. Tak/Nie |
|  | Klasa energetyczna | A+ | .................. Należy podać |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę liczony od daty dostawy (lecz nie krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producenta) | nie krócej niż 24. m-ce | .................. Należy podać |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie Polski | Tak | .................. Tak/Nie |
|  | Inne wymagane dokumenty |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej razem z dostawą | Tak | .................. Tak/Nie |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)