Załącznik nr 2

Formularz wymaganych warunków technicznych

| Lp. | Opis minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego: | Opis parametrów oferowanych przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
|  | KOLUMNA HPLC - Kolumna Luna C18(2) 3u 150 x 3.0mm | Producent (marka) …………………………………………… model…………………………………… rok produkcji……………………… |
| 1 | Endkapowana | Należy podać |
| 2 | Wielkość uziarnienia: 3um | Należy podać |
| 3 | Rodzaj ziarna: krzemionkowe całkowicie porowate z ligandami oktadecylowymi (C18) | Należy podać |
| 4 | Wielkość porów: 100A | Należy podać |
| 5 | Efektywna Powierzchnia sorpcyjna: 400m2/g | Należy podać |
| 6 | Pokrycie węglem: 17,5% | Należy podać |
| 7 | Zakres pH: 1,5- 9,0 (warunki gradientowe), 1,5-10 (warunki izokratyczne) | Należy podać |
| 8 | Wytrzymałość ciśnieniowa: ok. 400 bar | Należy podać |
|  | KOLUMNA HPLC - Kolumna Luna C18(2) 5u 250 x 4.6mm | Producent (marka) …………………………………………… model…………………………………… rok produkcji……………………… |
| 1 | Endkapowana | Należy podać |
| 2 | Wielkość uziarnienia: 5um | Należy podać |
| 3 | Rodzaj ziarna: krzemionkowe całkowicie porowate z ligandami oktadecylowymi (C18) | Należy podać |
| 4 | Wielkość porów: 100A | Należy podać |
| 5 | Efektywna Powierzchnia sorpcyjna: 400m2/g | Należy podać |
| 6 | Pokrycie węglem: 17,5% | Należy podać |
| 7 | Zakres pH: 1,5- 9,0 (warunki gradientowe), 1,5-10 (warunki izokratyczne) | Należy podać |
| 8 | Wytrzymałość ciśnieniowa: ok. 400 bar | Należy podać |

.......................................

(miejscowość, data)

……………………………

(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy