## Formularz wymaganych warunków technicznych

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Detergent kwasowy |
| 1 | Gęstość (20 st. C) | 1,5g/cm3 | ………… Należy podać |
| 2 | Wartość pH | 12,3 – 12,9 | ………… Należy podać |
| 3 | Lepkość | < 50 mPass | ………… Należy podać |
| 4 | Współczynnik miareczkowania | 0,16 | ………… Należy podać |
| 5 | Właściwości | usuwa osady rozpuszczalne w kwasach typu wapno, kamień z moczu | …………… Tak/Nie |
|  |  | nie niszczy powierzchni ze stali nierdzewnej, poliwęglanu, polisulfonu, polietermidu, polifenylosylfonu | …………… Tak/Nie |
|  |  | nie zawiera związków powierzchniowo czynnych | …………… Tak/Nie |
| 6 | Wielkość opakowania | 25kg | ………… Należy podać |
| Detergent zasadowy |
| 7 | Gęstość (20 st. C) | 1,4g/cm3 | ………… Należy podać |
| 8 | Wartość pH | 12,4 – 12,9 | ………… Należy podać |
| 9 | Lepkość | < 50 mPass | ………… Należy podać |
| 10 | Współczynnik miareczkowania | 0,37 | ………… Należy podać |
| 11 | Właściwości | usuwa osady organiczne typu odchody zwierzęce, krew oraz białko | …………… Tak/Nie |
|  |  | nie niszczy powierzchni ze stali nierdzewnej, poliwęglanu, polisulfonu, polietermidu, polifenylosylfonu | …………… Tak/Nie |
|  |  | nie zawiera związków powierzchniowo czynnych oraz utleniających | …………… Tak/Nie |
| 12 | Wielkość opakowania | 25kg | ………… Należy podać |