Formularz wymaganych warunków technicznych

| Lp | ## Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw klatek – 3 zestawy |  |  |  |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (Należy podać) |  |  |
| 2.1 | Zestaw 3 klatek | dla królików o masie ciała do 5kg. | Tak/Nie |
| 2.2 |  | mobilny na 4 kółkach | Tak/Nie |
| 3. | wymiary | - wysokość regału z klatkami 1850 mm ±100mm - szerokość regału z klatkami 820mm±10mm - wysokość klatki 500 ±50mm - szerokość klatki 716 ±10mm - pręty usztywniające przód klatki - drzwi wykonane z kratownicy z otworem na karmik | Należy podać |
| 4. | Wysuwane szuflady | ze stali nierdzewnej | Tak/Nie |
| 5. | Elementy klatki Wykonane | - w górnej klatce sufit z kratownicy ze stali nierdzewnej - w dolnych klatkach sufit stanowią szuflady - boczne i tylne ściany wykonane z pełnej blachy | Tak/Nie |
| 6. | gwarancja | 24 miesiące | Tak/Nie |

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)