Załącznik nr 2

| Lp | Opis parametrów |  | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa ściekowa zatapialna |  |  |  |  |
|  | Producent (marka) ………………………………………………………………………….. model…………………………………………………………………………………..…… rok produkcji …………………………………………..………………….………………… (Należy podać) |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane | wymagane |  | ………………. Tak/Nie |
|  | Zastosowanie | przeznaczone do ścieków oraz ścieków zawierających substancje gruboziarniste i włókniste |  | ………………. Tak/Nie |
|  | Silnik | zasilany prądem trójfazowym 400V |  | ………………. Tak/Nie |
|  |  | czterobiegowy 1450 obr./min |  | ………………. Tak/Nie |
|  |  | obudowa silnika, korpus tłoczny, wirnik i płyta dolna wykonana z żeliwa EN-GJL-250 |  | ………………. Tak/Nie |
|  |  | stopień ochrony IP68 |  | ………………. Tak/Nie |
|  | Hydraulika | otwarty, jednołopatkowy wirnik ze spiralną płytą dolną typu CB (contra block) |  | ………………. Tak/Nie |
|  |  | z kołnierzem DN80 |  | ………………. Tak/Nie |
|  | Gwarancja liczona od daty dostawy | nie mniej niż 12 m-cy |  | ............................. Należy podać |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie Polski | wymagany |  | ………………. Tak/Nie |

Formularz wymaganych warunków technicznych

…………………………….., dn…………………

…………………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)