znak sprawy: ATZ_SP_1W33_2013_11901_2014

Załącznik nr 2

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Oświetlacz naczyniowy diodowy, akumulatorowych, z ładowarką, pokrowce ochronne jednorazowe w komplecie, adapter pediatryczny i osłona Veinlite LED.

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenie – |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (Należy podać) |
| 2 | ZASTOSOWANIE | - trudne wkłucia u dorosłych i dzieci | TAK/NIE |
| 3 |  | mapowanie żylaków | TAK/NIE |
| 4 |  | skleroterapia | TAK/NIE |
| 5 |  | zabiegi laserowe | TAK/NIE |
| 6 |  | dostęp do żył w pediatrii | TAK/NIE |
| 7 |  | medycyna neonatalna | TAK/NIE |
| 8 |  | ratownictwo medyczne | TAK/NIE |
| 9 | SPECYFIKACJA | 12 diod pomarańczowych | TAK/NIE |
| 10 |  | 12 diod czerwonych | TAK/NIE |
| 11 |  | każą grupę diod można włączać osobno, lub obie razem | TAK/NIE |
| 12 |  | waga 70 gramów | TAK/NIE |
| 13 |  | długość poniżej 10 cm | TAK/NIE |
| 14 |  | zasilanie: bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania | TAK/NIE |
| 15 | ZESTAW ZAWIERA | Veinlite LED® (z akumulatorem litowo-jonowym) | TAK/NIE |
| 16 |  | ładowarka | TAK/NIE |
| 17 |  | jednorazowe, plastikowe pokrowce ochronne | TAK/NIE |
| 18 |  | nakładka pediatryczna | TAK/NIE |
| 19 |  | nakładka do pracy przy silnym oświetleniu ogólnym | TAK/NIE |
| 20 |  | Dodatkowe pokrowce do nabycia w zestawach po 50 szt | TAK/NIE |
| 21 |  | Dodatkowo możliwość nabycia pokrowaca z klipsem do paska | TAK/NIE |