**Załącznik Nr 2 do zaproszenia**

**2015/EL/13324**

## Formularz wymaganych warunków technicznych

**Przedmiot dostawy: Algometr FPIX 50 – cyfrowy pomiar bólu – 1 szt.**

| **Lp** | Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia ***lub***  ***opis parametru*** | **Wartości wymagane – Tak**  **lub**  **Graniczne wartości parametru** | **Tak / Nie**  **Oferowane wartości parametrów** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 2 | **3** | **4** |
|  | **Model / Typ oferowanego zbiornika:**  **Nazwa i adres producenta:**  **Rok produkcji:** | *…………………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………………*  *…………………………………………………………………………………………………………………*  *(Należy podać)* | |
|  | Oferowany produkt musi być fabrycznie nowy, nie używany, nie powystawowy, z bieżącej produkcji - wyprodukowany w roku 2015. | Tak | *(Tak/Nie)* |
|  | Zakres pomiaru siły nacisku | ≥ (0 ÷ 10)kg | *(podać wartość)* |
|  | Rozdzielczość | ≤ 0,01 kg | *(podać wartość)* |
|  | Dokładność pomiaru | ≤ ± 3% | *(podać wartość)* |
|  | Jednostki siły | co najmniej: kG/ N/Lb | *(Tak/Nie)* |
|  | Wyświetlacz LCD | Tak | *(Tak/Nie)* |
|  | Końcówka pomiarowa zakończona miękkim materiałem typu guma, elastomer, itp. | Tak | *(Tak/Nie)* |
|  | Wielkość końcówki pomiarowej | 1 cm2 ±10% | *(Tak/Nie)* |
|  | Zasilanie bateryjne | Tak | *(Tak/Nie)* |
|  | W zestawie ładowarka baterii zasilana ze źródła 230V, 50Hz | Tak | *(Tak/Nie)* |
|  | przesyłanie danych do komputera poprzez port USB | Tak | *(Tak/Nie)* |

***Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie w Tabeli powyżej pozycji w kolumnie 4 „Parametry oferowane przez Wykonawcę” lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „Nie” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. Tabelach.***

*)*