Formularz wymaganych warunków technicznych

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2015) (Należy podać) |
| 2 | Fabrycznie nowy zestaw 5 rotorów do posiadanego przez Zamawiającego spektrofotometru NMR | wymagany | Tak/ Nie |
| 3 | Rotor cyrkonowy | dla próbek 4mm | Tak/ Nie |
| 4 |  | wewnętrzna średnica 3mm | Tak/ Nie |
| 5 |  | długość 18mm | Tak/ Nie |
| 6 |  | pojemność próbki 92µl | Tak/ Nie |
| 7 |  | prędkość 15kHZ | Tak/ Nie |
| 8 |  | zakres temperatur minimum (od -150°C do +150°C) | Tak/ Nie |
| 12 | Oznaczenie CE | wymagany | Tak/ Nie |

…………………………….., dn…………………

……………………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)