## Załącznik Nr 2

ATZ_AA_1MC3_2012_EL_14208_2013

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę modela głowy do nauki technik intubacji, oferujemy jego dostawę, spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowy – model głowy do nauki technik intubacji |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (Należy podać) |
| 2 | Model głowy dziecka | w wieku 8 lat przeznaczony do nauki udrażniania dróg oddechowych, umożliwiający efektywną naukę technik intubacji, wentylacji, odsysanie i techniki wysunięcia żuchwy | TAK/NIE |
| 3 | Możliwość wykonywania intubacji | doustnej, palcowej, nosowej | TAK/NIE |
| 4 | Udrażnianie dróg oddechowych | poprzez zakładanie masek krtaniowych | TAK/NIE |
| 5 |  | przez rurki przełykowo – żołądkowe | TAK/NIE |
| 6 |  | przez rurki Combitube | TAK/NIE |
| 7 | Anatomia modelu zawierająca przynajmniej | Twarz, zęby, język, część ustną i nosową gardła, krtań, nagłośnia, struny głosowe, tchawicę, przełyk | TAK/NIE |
| 8 |  | Osobne płuca do osłuchiwania | TAK/NIE |
| 9 |  | Nadmuchiwany zbiornik żołądka wskazujący insuflację przełyku | TAK/NIE |
| 10 | Gwarancja | 12 miesięcy | TAK/NIE |

…………………………….., dn…………………

……………………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)