## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę -

Rozszerzenie urządzenia BIOPAC umożliwiające pomiar ciśnienia tętniczego u gryzoni laboratoryjnych

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenie |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2011 r.) (Należy podać) |
|  | Rozszerzenie zakresu pomiarów aparatu –System Biopac MP 100WSW nr fabryczny MP1805CE0005646 , |
| 2 | Certyfikat | CE | (Należy podać) |
| 3. . | Dodatkowe wyposażenie aparatu | The NIBP200A small animal tail noninvasive blood pressure amplifier 1 - amplifier unit (switching power supply works for 110 V or 220 V) 1 - cuff/sensor size 11 mm 1 - restrainer (size medium 1 - Pulse cable to MP System or third-party A/D hardware 1 - Pressure cable to MP System or third-party A/D hardware | (Należy podać) |
| Warunki Gwarancji i Serwisu |
| 4. | Okres gwarancji - min 12 m-cy od daty podpisania protokółu przekazania urządzenia do użytkowania | TAK | /Należy określić ilości/ |
| 5. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK | TAK/NIE |
| 6. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia w miejscu instalacji po jego przekazaniu do eksploatacji. | TAK | TAK/NIE |

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty i materiały firmowe, potwierdzające zgodność zadeklarowanych parametrów technicznych ze stanem faktycznym.

…………………………….., dn…………………

……………………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)