Załącznik nr 2

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

zakup i dostawę rejestratora EKG,

oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE CECH/FUNKCJI/PARAMETRÓW WYMAGANYCH | WARTOŚĆ WYMAGANA / PUNKTOWANA | CECHY / FUNKCJE / PARAMETRY I WARTOŚCI OFEROWANE |
| Rejestrator EKG Ilość: 1 szt. |
| Producent (marka) …………………………………………………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2017 r., sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany) …… (Należy podać) |
| CECHY / PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Urządzenie przenośne, przeznaczone do monitorowania i nadzoru EKG | Tak/Nie |
|  | System monitorowania zapewniający nieprzerwanie monitorowanie parametrów | Tak/Nie |
|  | Wyświtlacz | LCD | Tak/Nie |
|  | Mierzone parametry i moduły pomiarowe | EKG | Tak/Nie |
|  |  | Analiza EKG do zliczania częstości akcji serca. |  |
|  | Zasilanie | akumulatorowe i/lub sieciowo-akumulatorowe | Tak/Nie |
|  |  | zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z wewnętrznego akumulatora. |  |
|  | Masa monitora | Max 250 g | Tak/Nie |
| WYPOSAŻENIE |
|  | W komplecie przewody EKG z przewodami pacjenta | Tak/Nie |
| INNE |
|  | Szkolenie/Instruktaż | W dniu dostawy, dla personelu z zakresu poprawności oraz bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji | Tak/Nie |
|  | Montaż i instalacja | W cenie oferty, w pomieszczeniu i w miejscu wskazanym przez użytkownika | Tak/Nie |
|  | Gwarancja | Min 24 m-ce | Tak/Nie |
|  |  | Bezpłatny przegląd techniczny min. 1 raz w roku w okresie trwania gwarancji. |  |
|  | Czas reakcji serwisu - w ciągu 24 godziny od zgłoszenia awarii przez użytkownika. | Tak/Nie |
|  | Dokumentacja | Instrukcja w jęz. polskim | Tak/Nie |
|  | Oznakowanie CE | certyfikat spełniający wymagania ujęte w Dyrektywie 93/42/EEC | Tak/Nie |
|  | Przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) | Tak/Nie |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn. .......................	........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)