## ATZ_AA_FW22_2014_EL_2397_2014

## Formularz wymaganych warunków technicznych

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenie – kolumny |
| 1. | Producent (marka) Model : rok produkcji………….. (Należy podać) |
| Specyfikacja Synergi Hydro-RP 4u 80A 250 x 4.6mm |
| 2 | Długość kolumny | 250mm |  |
| 3 | Średnica wewn. | 4,6mm |  |
| 4 | Wypełnienie | Krzemionka z dołączonymi grupami oktadecylowymi (C18) |  |
| 5 | Endcapping | polarny |  |
| 6 | Wielkość ziarna | 4u |  |
| 7 | Rozmiar porów | 80A |  |
| 8 | Powierzchnia właściwa | 475 m2/g |  |
| 9 | Pokrycie węglem | 19% |  |
| 10 | Wytrzymałość w zakresie pH | 1.5 – 7.5 |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 | Odporność przy pracy w warunkach całkowicie wodnych | Odporna |  |
| Specyfikacja Synergi Hydro-RP 4u 80A 150 x 4.6mm |
| 13 | Długość kolumny | 150mm |  |
| 14 | Średnica wewn. | 4,6mm |  |
| 15 | Wypełnienie | Krzemionka z dołączonymi grupami oktadecylowymi (C18) |  |
| 16 | Endcapping | polarny |  |
| 17 | Wielkość ziarna | 4u |  |
| 18 | Rozmiar porów | 80A |  |
| 19 | Powierzchnia właściwa | 475 m2/g |  |
| 20 | Pokrycie węglem | 19% |  |
| 21 | Wytrzymałość w zakresie pH | 1.5 – 7.5 |  |
| 22 | Odporność przy pracy w warunkach całkowicie wodnych | Odporna |  |

…………………………….., dn…………………

……………………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)