***Załącznik nr 2.***

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro)

***znak sprawy:*** *ATZ\_MK\_1MC2 \_2017\_EL\_6202\_2017*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

*dostawę Ciśnieniomierzy*

 oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis parametrów wymaganych** | **Parametry techniczne wymagane** | **Parametry techniczne oferowane** |
| **Ciśnieniomierz manualny 3 szt.** |
| 1. 12
 | Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2017)  *(Należy podać)* |
|  | Aparat zegarowy | naramienny | *Tak/ Nie* |
|  | ręczny | *Tak/ Nie* |
|  | Tarcza manometru zintegrowana z pompką i zaworem | wymagana | *Tak/ Nie* |
|  | Tarcza manometru o wymiarach | minimum 70mm | *Należy podać* |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa  | wymagana | *Tak/ Nie* |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia  | minimum (0-300mmHg) | *Należy podać* |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia  | nie gorsza niż ± 3mmHg | *Należy podać* |
| **Warunki gwarancji i serwisu** |
|  | Certyfikat lub deklaracja zgodności CE | wymagany | *Tak/ Nie* |
| 1. 13
 | Gwarancja | minimum 24 miesięcy | *Należy podać* |
| 1. 14
 | Serwis  | wymagany | *Tak/ Nie* |
| 1. 15
 | Folder lub karta katalogowa urządzenia w j. polskim  | wymagana | *Tak/ Nie* |
| 1. 16
 | Instrukcja obsługi przy dostawie urządzenia | wymagana | *Tak/ Nie* |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

 .............................., dn. ....................... ........................................................

 (podpis przedstawiciela Wykonawcy)