## Wniosek 2014/EL/13543

## Załącznik Nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę elektrod do systemu Task Force Monitor spełniających poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenie – Elektrody do systemu TFM |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji min. 2014 (Należy podać) |
| 2. | zestaw elektrod | do systemu Task Force Monitor (TFM) będącym zintegrowanym system wykorzystywanym do badań układu sercowo-naczyniowego i nerwowego | TAK/NIE |
| 3. |  | składający się z: - elektrody okrągłej, jednorazowej, EKG, w ilości 4 szt. - elektrody paskowej, jednorazowej, IKG, w ilości 3 szt. - elektrody naturalnej, jednorazowej, w ilości 1 szt. | TAK/NIE |
| 4. |  | ilość 73 szt. zestawów | TAK/NIE |
| 5. | elektrody pomiarowe do | rejestracji sygnału kardiografii impedancyjnej i sygnału EKG | TAK/NIE |
| 6. |  | umieszczenia na klatce piersiowej i szyi | TAK/NIE |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |
| 7. | Gwarancja | min.12 m-cy | TAK/NIE |
| 8. | Serwis gwarancyjny | na warunkach określonych w umowie | TAK/NIE |
| 9. | Inne dokumenty | instrukcje w języku polskim lub w języku angielskim przy dostawie elektrod | Należy podać |

…………………………….., dn…………………

……………………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)