## Wniosek nr 13973

## Załącznik Nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komory grzewczej , oferujemy jej dostawę, spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenie – komora grzewcza |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (Należy podać) |
| 2 | Przeznaczenie klatki | Ciągłe dostarczenie ciepła do zwierzęcia, w czasie przygotowania do operacji, anestezji i w okresie rekonwalescencji | TAK/NIE |
| 3 | Rozmiary klatki | 18x28x13 +/- 1 cm | TAK/NIE |
| 4 | Wyposażenie klatki | filtr w pokrywie, czujnik temperatury w podłodze, wlot do gazów znieczulających | TAK/NIE |
|  |  | Termometr na podczerwień | TAK/NIE |
| 5 | Budowa systemu klatkowego | System składa się z klatki grzewczej oraz jednostki kontrolnej do której można podłączyć do 6 klatek | TAK/NIE |
| 6 | Możliwość łatwego czyszczenia klatek | Wymagana | TAK/NIE |
| 7 | Szybkie i ciągłe ogrzewanie | przy pomocy 700 watowej grzałki | TAK/NIE |
| 8 | Termin dostawy | Do 6 tygodni | TAK/NIE |
| 9 | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy | TAK/NIE |
| 10 |  |  | TAK/NIE |

…………………………….., dn…………………

……………………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)