narzędzia laparoskopowe, (wniosek nr 2014/EL/17574 dla 1W8)

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | narzędzia laparoskopowe | producent | ..................... Należy podać |
|  |  | model | ..................... Należy podać |
|  |  | urządzenie nowe, nieużywane | …………… Tak/Nie |
|  | Data produkcji | nie wcześniej niż 2014 r. | ..................... Należy podać |
|  | Wymagania techniczne |
|  | wielorazowa rękojeść | grasperowa z blokadą | .................. Tak/Nie |
|  |  | Ø 5 mm, dł. 34 cm | .................. Tak/Nie |
|  |  | funkcja rotacji | .................. Tak/Nie |
|  |  | podwójny przeciwstawny gwint do podłączenia z końcówką | .................. Tak/Nie |
|  |  | kanał płuczący | .................. Tak/Nie |
|  |  | przyłącze do koagulacji | .................. Tak/Nie |
|  |  | liczba szt.: 2 szt. | .................. Tak/Nie |
|  | wkładki redukcyjne ( razem z dostawą w cenie oferty ) | o różnych średnicach | .................. Tak/Nie |
|  |  | dwa komplety do każdej rękojeści | .................. Tak/Nie |
|  | wskaźnik poprawnego zamontowania końcówki | 1 szt. do każdej rękojeści | .................. Tak/Nie |
|  | wielorazowa końcówka ( razem z dostawą w cenie oferty ) | grasperowa | .................. Tak/Nie |
|  |  | podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią | .................. Tak/Nie |
|  |  | 1 szt. do każdej rękojeści | .................. Tak/Nie |
|  | klipsy ( razem z dostawą w cenie oferty ) | polimerowe | .................. Tak/Nie |
|  |  | z zamkiem | .................. Tak/Nie |
|  |  | niewchłanialne | .................. Tak/Nie |
|  |  | ładunek zawierający 4 szt. klipsów | .................. Tak/Nie |
|  |  | pakowane po 20 ładunków | .................. Tak/Nie |
|  |  | rozmiar L | .................. Tak/Nie |
|  |  | liczba opakowań – 1 op. | .................. Tak/Nie |
|  | Inne wymagane dokumenty |
|  | Oznakowanie CE dla oferowanego przedmiotu zamówienia | wymagane | ..................... Tak/Nie |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej | wymagane razem z dostawą | .................. Tak/Nie |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)