## Załącznik nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych – FW5/2015/EL/6297

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę klatki Faraday’a,  znak sprawy: ATZ/AK/FW5/2015/EL/6297/2015 oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | ## Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2015) (Należy podać) |  |  |
| - 2 | Fabrycznie nowa klatka Faraday’a | wymagany | Tak/ Nie |
| - 2 | Klatka Faraday’a wykonana z siatki Cu | 0.5x3.2mm | Tak/ Nie |
| - 3 | Dwuczęściowa ścianka przednia | wymagana | Tak/ Nie |
|  | Dzielona ściana tylna | wymagana | Tak/ Nie |
|  | Stopy stabilizujące | wymagane | Tak/ Nie |
|  | Klatka samonośna, przesuwana | wymagana | Tak/ Nie |
|  | Klatka odporna na roztwory sztucznych płynów biologicznych | wymagana | Tak/ Nie |
|  | Siatka klatki nie malowana | wymagana | Tak/ Nie |
|  | Kolor stelaża klatki | srebrny | Tak/ Nie |
|  | Wymiary wewnętrzne klatki | 0,88 x 1,25 x 1,8m ±2% | Należy podać |
| Warunki serwisu i gwarancji |  |  |  |
| - 14 | Certyfikat lub deklaracja zgodności CE | wymagany | Tak/Nie |

Czas realizacji zamówienia:	30 dni

CPV 42992100-7 klatka Faraday’a