Program do zbierania i obróbki danych.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | producent | ..................... Należy podać |
|  | Nazwa programu | ..................... Należy podać |
|  | Wymagania techniczne |
|  | Wymagania techniczne | Oprogramowanie polskojęzyczne, umożliwiające zbieranie danych z zainstalowanych detektorów poprzez złącze analogowe wraz z przetwornikiem analogowo-cyfrowym | .................. Tak/Nie |
|  |  | Współpraca z systemem AWO-CHROMAX w innych Zakładach | .................. Tak/Nie |
|  |  | Możliwość dołączenia dotychczasowej historii badań | .................. Tak/Nie |
|  |  | Możliwość eksportu zgromadzonych danych medycznych do programów statystycznych (Excel, Statistica ) | .................. Tak/Nie |
|  |  | Tworzenia własnych, oryginalnych formularzy badań | .................. Tak/Nie |
|  | Instalacja z jednorazowym szkoleniem wykonanym podczas instalacji | TAK | .................. Tak/Nie |
|  | Gwarancja | Min. 12 mc. | ..................... Należy podać |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)